04898M

Protokoll für die Datenqualitätskontrolle (QC) Version2 .0

Qualitätssicherung der Daten zu Grundwasserstand und -höhe

Plattform Grundwassermengenmanager I März 2018

Ausgabe

Plattform Grundwassermengenmanager aller Provinzen

Umsetzung und Prozessmanagement

KWR Watercycle Research lnstitute, Nieuwegein

(Der Inhalt dieses Berichts entspricht dem KWR-Bericht 2017.03 4)

Projektleiter Edu Dorland

Qualitätssicherungsbeauftragte(r) Erwin Vonk, Flip Witte

Lenkung und Lenkungsgruppe Siehe Anhänge Den E

Autor(en)

Jos von Asmuth

IR

Forschungsinstitut für den Wasserkreislauf

Jahr der Veröffentlichung 2018

Weitere Informationen Henny Kempen

Sekretariat Messnetzbetreiber-Plattform

PO Box 9090 6800 GX Arnheim

7 	+31 (0)26 3598829

E 	h.kempen@gelderland. nl

März 2018 ©Plattform für Messnetzbetreiber

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln - elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise - vervielfältigt, in einem Abrufsystem gespeichert oder übertragen werden.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Leitfaden zum Lesen

In den letzten Jahren hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass die Qualität und Zuverlässigkeit der Daten über Grundwasserstand und -höhe für ihre Nutzung von wesentlicher Bedeutung sind. Es ist nicht nur wichtig, dass die Qualität der Daten "im Durchschnitt hoch" ist, sondern mindestens ebenso wichtig ist, dass die Qualität "bekannt und garantiert" ist. Mit anderen Worten: Die Qualität muss nach standardisierten, eindeutigen und klaren Verfahren und Methoden gewährleistet werden. Unter diesem Gesichtspunkt verlangt die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) die Anwendung eines standardisierten Protokolls für die Kontrolle der Datenqualität.

Die Plattform aller Provinzen, die für die Messung der Grundwassermenge zuständig sind, hat daher mit KWR und TNO als Kooperationspartner und Auftragnehmer die Realisierung eines solchen Protokolls in Angriff genommen. Drei unterstützende Berichte wurden bereits veröffentlicht (Von Asmuth, J.R. und F.C. Van Geer, 2013, Leunk, I., 2014, Von Asmuth, J.R. und F.C. Van Geer, 2015). Im ersten Bericht wurde der Startschuss für ein nationales Normal gegeben, das eine Bestandsaufnahme und einen Überblick über Methoden zur automatisierten Überprüfung der Plausibilität von Messdaten enthält. Im zweiten Bericht werden dann die in der Praxis auftretenden Fehler und Abweichungen bei den Grundwasserstandsdaten sowie deren relatives Ausmaß und Bedeutung besser dargestellt. Der dritte Bericht enthält die technischen Definitionen und Erläuterungen zum System der Datenqualitätskontrolle (QC) und zur Methodik, die die Grundlage des Protokolls bilden. Im Anschluss an diese vorbereitenden Projekte wurde dann die "Arbeitsversion 1.0" des Protokolls veröffentlicht (Von Asmuth, J.R., 2015). Dieser Vorläufer des jetzigen Protokolls war als Evaluierungs- oder Arbeitsversion gedacht, eine Reihe von Fragen wurde darin aus praktischen Gründen noch nicht oder nicht ausreichend behandelt (z. B. ein Teil des Messaufbaus).

Der vorliegende Bericht ist die aktuelle Protokollversion 2.0 und enthält die Arbeitsmethoden, Kontrollen und Kriterien, die in der Praxis von den Messnetzbetreibern der verschiedenen Provinzen (mindestens) anzuwenden sind. Die Verbesserungen und Erweiterungen gegenüber der Version 1 (siehe Abschnitt 1.7, Versionsgeschichte) sind das Ergebnis eines Pilotprojekts, in dem die Protokollversion 1.0 evaluiert und in einer Beispielsoftware (einem OC-Wizard) umgesetzt wurde. Im Rahmen dieses Projekts (das nicht zu einem separaten Bericht führte) wurden mehrere Lücken weiter geschlossen und die Struktur des Protokolls sowie die Reihenfolge der OK-Abschnitte überarbeitet und verbessert. Die Protokollversion 2.0 ist mit einer Versionsnummerierung und Versionsverwaltung versehen, die vor allem dafür sorgt, dass die weitere Anwendung und Erfahrung in der Praxis zu Anpassungen und Verbesserungen führen kann. Darüber hinaus findet die Grundwasserüberwachung in einem Umfeld rasanter technologischer Entwicklungen statt. Auch dies kann zu einer weiteren Verbesserung und/oder Erweiterung des Protokolls führen.

Da die Anwendung dieses Protokolls in der Praxis von seiner Unterstützung abhängt, wurde beschlossen, den Auswahlprozess, der für die Erstellung dieses Protokolls erforderlich war, innerhalb der Provinzen und darüber hinaus sorgfältig zu steuern, zu überwachen und Feedback zu geben. Die Anwendung dieses Protokolls außerhalb der Provinzen wird aktiv gefördert, da eine hohe, einheitliche Datenqualität und ein gemeinsamer, klarer Begriffsrahmen im Interesse aller liegt.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

| Inhaltsübersicht |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Leitfaden zum Lesen | 3 |
| 1. | Einführung | 7 |
| 1.1 | Vorbereitende Projekte und Berichte | 7 |
| 1.2 | Vision zur Qualitätssicherung (QA/QC) | 8 |
| 1.3 | QC-Systematik und Terminologie | 9 |
| 1.4 | QC-Sequenz und Nummerierung | 10 |
| 1.5 | QC-Standard und Empfehlungen | 11 |
| 1.6 | QC-Etiketten und Status | 12 |
| 1.7 | Kohärenz und Struktur des Protokolls | 13 |
| 1.8 | Versionsgeschichte | 14 |
| 2. | Kontrolliert | 15 |
| 2.1 | Einführung | 15 |
| 2.2 | QC0: Messaufbau | 15 |
| 2.3 | QCl: Datenintegrität | 18 |
| 2.4 | QC2: Messgerät | 20 |
| 2.5 | QC3: Konsistenz | 24 |
| 2.6 | QC4: Plausibilität | 25 |
| 2.7 | QC5: Synthese | 27 |
| 2.8 | Erneute Überprüfung der Daten aus der Vergangenheit | 27 |
| 3. | Prozess | 29 |
| 3.1 | Einführung | 29 |
| 3.2 | Schritte im Messprozess | 29 |
| 3.3 | Unterschiedliche Arbeitsmethoden und verwendete Werkzeuge | 30 |
| 4. | Messung | 33 |
| 4.1 | Einführung | 33 |
| 4.2 | Luftdruck (falls zutreffend) | 33 |
| 4.3 | Wasserdruck und/oder Lage | 33 |
| 5. | Konvertieren | 35 |
| 5.1 | Einführung | 35 |
| 5.2 | Zeiterfassung | 35 |
| 5.3 | Berechnung des Unterschieds | 35 |
| 5.4 | Luftdruck (falls zutreffend) | 36 |
| 5.5 | Wasserdruck (falls zutreffend) | 36 |
| 5.6 | Wassersäule oder Wassertiefe | 37 |
| 6. | Prüfen, Korrigieren und Genehmigen | 39 |
| 6.1 | Einführung | 39 |
| 6.2 | Zeiterfassung | 39 |
| 6.3 | Luftdruck (falls zutreffend) | 39 |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

| 6.4 | Wasserstand (erste Kontrolle) | 40 |
| --- | --- | --- |
| 6.5 | Wasserstand (Endkontrolle) | 41 |
| 7. | Sparen und Tauschen | 43 |
| 7.1 | Einführung | 43 |
| 7.2 | Transparenz, Reproduzierbarkeit und Dateninhalt | 43 |
| 7.3 | Datenintegrität und Auflösung | 43 |
| 8. | Implementierung der Software | 45 |
| 8.1 | Der QC-Wizard: Beispiel- und Bewertungssoftware | 45 |
| 8.2 | QCO: Messaufbau | 46 |
| 8.3 | QCl: Datenintegrität | 46 |
| 8.4 | QC2: Messgerät | 47 |
| 8.5 | QC3: Konsistenz | 48 |
| 8.6 | QC4: Plausibilität | 49 |
| 9. | Lücken und nächste Schritte | 53 |
| 9.1 | Einführung | 53 |
| 9.2 | QC-Teile | 53 |
| 9.3 | 1 m plementierung | 54 |
|  | Literatur | 55 |
|  | Anhang A: Datenintegritätsprüfungen | 57 |
|  | Anhang B: Konsistenzprüfungen | 58 |
|  | Anhang C: Umrechnung von Luftdruckmessungen | 59 |
|  | Anhang D: Beratungsgruppe | 60 |
|  | Anhang E: Lenkungsausschuss | 61 |
|  | Anhang F: Beispiele für den QC-Status | 62 |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

6\63

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

1 Einleitung

1.1 Vorbereitende Projekte und Berichte

Im Rahmen des Sondierungs- und Entscheidungsprozesses, der der Protokollversion 2.0 vorausging, wurden vier Projekte durchgeführt und entsprechende Berichte veröffentlicht:

1. Von Asmuth, J.R. und F. C. Van Geer (2013) Quality assurance groundwater level and head data: towards a national standard; report no. KWR 2013.027, KWR Watercycle Research lnstitute / TNO, Nieuwegein/ Utrecht.

2. Leunk, I. (2014) Qualitätssicherung von Grundwasserstands- und -höhendaten: Validierungspilot, Analyse vorhandener Daten; Bericht Nr. KWR 2014.059, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.

3. Von Asmuth, J.R. und F. C. Van Geer (2015) Qualitätssicherung Grundwasserstand und

Elevationsdaten: Systematik und Methodik für die Datenqualitätskontrolle (QC); Bericht Nr. KWR 2015.004, KWR Watercycle Research Institute / TNO, Nieuwegein / Utrecht.

4. Von Asmuth, J. R. (2015) Qualitätssicherung von Grundwasserstands- und -höhendaten:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Arbeitsversion 1.0); Bericht Nr. KWR 2015.013, KWR Watercycle Research lnstitute, Nieuwegein.

Im ersten Bericht (analog zum Titel) wurde ein Anfang für ein nationales Normal gemacht, einschließlich einer Bestandsaufnahme und Übersicht über Methoden zur automatisierten Überprüfung der Plausibilität von Messdaten. Im zweiten Bericht werden dann die in der Praxis auftretenden Fehler und Abweichungen bei Grundwasserstandsdaten sowie deren relative Größe und Bedeutung besser dargestellt. Der dritte Bericht enthält die technischen Definitionen und Erläuterungen zum System und zur Methodik der Datenqualitätskontrolle (QC), die im Protokoll "Arbeitsversion 1.0" verwendet werden. Die vorliegende "Arbeitsversion 1.0" des OK-Protokolls ist der vierte Bericht. Das Protokoll enthält die Arbeitsmethoden, Kontrollen und Kriterien, die in der Praxis von den Messnetzverwaltern der verschiedenen Provinzen anzuwenden sind (als Minimum).

Weitere Einzelheiten zu den Lehren, die sich aus diesem Sondierungs- und Entscheidungsprozess ergeben haben, finden Sie in den verschiedenen Berichten. Kurz gesagt, der erste Bericht zeigte, dass die Verwirklichung eines gemeinsamen Datenkontrollsystems vorerst als nicht durchführbar und nicht wünschenswert angesehen wurde. Der zweite Bericht, der eine Pilotstudie oder eine Analyse der Reihenfolge und der Art von Fehlern in den vorhandenen Daten widerspiegelt, zeigte anschließend, dass Fehler kein Randphänomen sind, sondern manchmal in der großen Mehrheit der analysierten Daten vorkommen (z. B. Konflikte zwischen verschiedenen Kopien derselben Daten). Bei der Ausarbeitung des dritten Berichts stellte sich heraus, dass das bestehende System und die Terminologie im Zusammenhang mit der Datenqualität oder dem OK nicht ausreichend ausgeprägt und klar waren, um das Protokoll darauf zu stützen. Aus diesem Grund wurden ein eigenes System und eine eigene Terminologie entwickelt und beschrieben, die in das Protokoll einfließen. Der Bericht kam auch zu dem Schluss, dass die automatisierte Plausibilitätsprüfung (QC4) noch nicht weit genug entwickelt ist, um auf standardisierte, protokollbasierte Weise angewendet zu werden.

Der vierte Bericht betrifft die erste Version bzw. den Vorläufer dieses Protokolls, der als Evaluierungs- oder Arbeitsversion gedacht war. In dieser Arbeitsversion 1.0 wurden eine Reihe von Fragen aus praktischen Gründen noch nicht oder nicht ausreichend ausgearbeitet (z. B. Teil OCo) Messaufbau). Das vorliegende OC-Protokoll Version 2.0 ist das Ergebnis eines Pilotprojekts, in dem die Arbeitsversion 1.0 evaluiert und in eine Beispielsoftware (einen OC-Wizard) implementiert wurde. Im Rahmen dieses Projekts (das nicht zu einem separaten Bericht führte) wurden mehrere Lücken geschlossen und die Struktur des Protokolls sowie die Abfolge der QK-Teile überarbeitet und verbessert (siehe auch Abschnitt 1.7, Versionsgeschichte).

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

1.2 Vision der Qualitätssicherung (QA/QC)

Während der Begriff "Validierung" auch im Zusammenhang mit der Überprüfung von Daten verwendet wird (siehe z. B. https://nl.wikipedia.org/wiki/validatie), haben wir uns hier bewusst für den umfassenderen Begriff "Qualität" als Ausgangspunkt entschieden. Der Grund dafür ist, dass der Begriff "gültig" im Allgemeinen so etwas wie "'gültig" oder "korrekt" bedeutet, während Datenkontrollen im Allgemeinen nicht in der Lage sind, Schwarz-Weiß-Aussagen über die Korrektheit von Daten zu machen. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der internationalen Norm ISO 8000 über Datenqualität, die derzeit entwickelt wird und in der das Konzept der Qualität ebenfalls im Mittelpunkt steht (ISO, 2011).

Der Nachteil der Wahl eines umfassenderen und abstrakteren Konzepts wie Qualität ist, dass seine Bedeutung in bestimmten Fällen nicht immer offensichtlich ist (siehe z. B. von Asmuth und Tomassen (2017), aus dem der folgende Text teilweise stammt). Daher widmen wir uns im Folgenden der Vision und Definition von "Qualität" und den damit verbundenen Konzepten, die wir in diesem Protokoll verwenden. Das niederländische Wort Qualität leitet sich vom lateinischen qualitas ab und wird sowohl objektiv und neutral als auch subjektiv verwendet. Im ersten Sinne des Wortes bedeutet Qualität einfach' Beschaffenheit oder Eigenschaft. Im zweiten Sinne kann Qualität als "die Gesamtheit der positiven Eigenschaften und Merkmale eines Objekts" beschrieben werden. Diese zweite Bedeutung ist natürlich diejenige, um die es hier geht.

~

.

.

Qualitätsnorm ISO 9000:

Grad, in dem eine Reihe von inhärenten Merkmalen die Anforderungen erfüllt".

~ ~

Merkmale (QC)

j Kontrolle (QC)

Referenz (QA)

Abbildung 1. Definition von Qualität nach der Qualitätsnorm ISO-9000 (ISO, 2005), in Bezug auf Anforderungen oder Referenz (QA) und Merkmale und Kontrolle (QC).

In der Qualitätsnorm ISO 9000 (ISO 2005, siehe auch z. B. Crosby 1979) wird Qualität definiert als "der Grad, zu dem eine Reihe inhärenter Merkmale die Anforderungen erfüllt". Um eine Aussage über die Qualität eines Objekts treffen zu können, sind nicht nur Messungen objektiver Merkmale oder Eigenschaften erforderlich, sondern auch ein Vergleich mit subjektiven Anforderungen'. 'Anforderung" kann im Allgemeinen mit "Erwartung" oder "Bedarf" übersetzt werden, und speziell für dieses Protokoll mit "Vorschrift" oder "Hinweis" (siehe Abbildung 1). Qualitätsmaße sind also abhängig vom Normen- und Wertesystem des Beurteilers, das vorher bekannt sein oder festgelegt werden muss. In diesem Sinne verwenden wir hier die folgenden Definitionen:

| Messgeräte | Repräsentativität | Schrittweise |
| --- | --- | --- |
| Integrität der Daten | Verwaltung | Binär |
| Messgerät | Kontrollmessung | Schrittweise |
| Konsistenz | Logisch | Binär |
| Plausibilität | Statistische Daten | Schrittweise |
| Synthese | Charakterisierung | Schrittweise |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

-

-

-

-

Qualität (Q)

Qualitätsregelung (QA)

Qualitätskontrolle (QC)

Qualitätssicherung (QA/QC)

Ausmaß, in dem die Merkmale mit den Anforderungen oder der Referenz übereinstimmen

Leitlinien sowohl für die Durchführung von Tätigkeiten als auch für Referenz(werte) für die Qualität

Vergleich der Merkmale eines bestimmten Objekts mit seiner Referenz (Werte)

die angewandten Qualitätsregeln und Qualitätskontrollen

Da die Qualitätskontrolle (QC) in mehr oder weniger quantitativer Form durchgeführt werden kann, werden manchmal eher qualitative Begriffe wie Vorschriften (QA), Merkmale und deren Vergleich (QC) und manchmal eher quantitative Begriffe wie Referenzwerte (QA), Messung und Kontrolle (QC) bevorzugt	.

1.3 QC-Systematik und Terminologie

Wie bereits erwähnt, beruhen die hier verwendete Systematik und Terminologie auf (Von Asmuth und Van Geer (2015)). Die OC-Abschnitte wurden jedoch in ihrer Reihenfolge überarbeitet, verbessert und um den Abschnitt QCo: Messaufbau ergänzt. Wir unterscheiden in diesem Protokoll auf dieser Grundlage die folgenden OK-Teile:

Tabelle 1. Überblick über die QC-Komponenten

QC-Begriff

QC-Typ

QC-Ergebnis

Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen OK-Abschnitten beruht auf grundlegenden Unterschieden in der Art der durchgeführten Kontrollen und der Art der kontrollierten Merkmale und der verwendeten Kriterien. Der Mehrwert der Klassifizierung aus prinzipiellen Gründen besteht darin, dass das daraus resultierende OK-System und die Terminologie generisch sind und für (Mess-)Daten im Allgemeinen gelten. Dies bedeutet, dass dieses ÜL-System auf breiter Basis verwendet werden kann, was auch aktiv gefördert werden sollte, da ein klarer und gemeinsamer konzeptioneller Rahmen im Interesse aller liegt. In Kapitel 2 werden die verschiedenen Komponenten näher definiert und abgegrenzt sowie die verschiedenen Merkmale, Referenzen und Kriterien näher erläutert.

| QC1 |  |  | QC3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metadaten |  |  |  |  |  |  |
| Wirbel | [Sg | ... | [Wut". |  |  | hl | hl | jen] |
| 89680914 | 8 6BO1M | N68P01M | 1 | 234 *90~ |  | 999949 | 530215 | 00 |
|  |  | N68P01M |  | M2-* 010 |  | 191749 | 538215 | 4.1 |
|  |  | N68P01M |  | is-g03 a0700 |  | 999749 | 53821$ | 4197 |
| 89680*94 | 86809M | N68P01M |  | 234-c100 |  | 191749 | 538215 | 0.0 |
| 89680994 | 8 MB09M | N68P01M | ' | M1a Om100 |  | 999749 | 536215 | 4.9 |
|  |  |  |  |  | Boa | 191749 | 530215 | 4.197 |

|  |  |  | {r | jrtpe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 86BO9N | 1 | 2949901 000 | 4.35 |
|  |  |  | 96EB09M | 1 | 28989980 0 00 | 4% |
|  |  |  | B680TN |  | 2891-998 000 | 400 |
|  |  |  | 896BO9N | 1 | 28-49989 000 | 405 |
|  |  |  | BEO9N | 1 | 2a90000 | 40 |
| L | 1 | 1 | E | 1 | 27-39000 | 906 |
|  |  |  |  |  | 2849989 000 | 4.96 |
|  |  |  |  |  | 2769901000 | 4.5 |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

1.4 QC-Sequenz und Nummerierung

10[63

- Physische Situation

~. Virtuelle Spiegelung -

QA ----" QCO Messaufbau

Messgerät

- Messdaten

QC1 QC2 QC3 QC4

Abbildung2. QC-Elemente und -Reihenfolge in Bezug auf den Messaufbau und das Messgerät in der physischen oder Feldsituation sowie Metadaten und Messdaten in der virtuellen Abbildung davon.

In dem oben beschriebenen System wird eine Reihenfolge und Nummerierung verwendet, die erklärungsbedürftig ist, auch weil die Reihenfolge der OK-Punkte nicht unbedingt eindeutig ist oder der Reihenfolge des OK-Prozesses entspricht (siehe auch Abbildung 2). Der "QC-Teil Messaufbau'" ist in dieser Version des Protokolls neu hinzugekommen und bildet in der Tat sowohl die Grundlage als auch die Voraussetzung für die Qualität der daraus resultierenden Daten. Die resultierenden Messdaten sind im Prinzip unbrauchbar, wenn die Messanordnung, aus der sie stammen, nicht repräsentativ für den zu überwachenden Prozess ist, selbst wenn die Daten alle möglichen weiteren Prüfungen bestehen.

Die Einbeziehung des Messaufbaus in dieses Protokoll bringt eine neue und grundlegende Unterscheidung mit sich: den Unterschied zwischen der 'physischen Situation im Feld und ihrem 'virtuellen Abbild im Büro. Die genaue Grenze zwischen 'physisch und' virtuell ist jedoch keine objektive Tatsache, sondern hängt von den Entscheidungen ab, die getroffen werden. Der Zustand und die Qualität eines Messaufbaus kann vor der Messung visuell und vor Ort (teilweise oder gar nicht) überprüft und gegebenenfalls gewartet und/oder repariert werden. In diesem Fall müssen keine Daten gesammelt werden, und die eigentliche Datenprüfung beginnt mit OC1: Datenintegrität. Es kann jedoch auch sinnvoll oder notwendig sein, zusätzliche Daten über mögliche Mängel des Messaufbaus zu sammeln. Ein Beispiel hierfür ist die Eingabe von Messungen der elektrischen Leitfähigkeit (EC) für die automatische Steuerung des Punktes 'QCoc: Nicht repräsentativer Salzgehalt'. Diese OCo-Prüfung erfolgt notwendigerweise nach der QC-Prüfung der Eingabedaten. Obwohl es sich hierbei nicht um denselben Satz von 'Metadaten und 'Messdaten handelt wie bei den anderen OC-Positionen, können letztere auch Hinweise auf Fehler im Messaufbau geben. Wegen des abweichenden Charakters wurde der Code-Teil des Messaufbaus mit OCo versehen, auch weil die Steuersoftware in jedem Fall mit dem Schritt QC1: Datenintegrität beginnt.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

11]63

1.5 QC-Standard und Empfehlungen

Die Wahl des minimal notwendigen und durchschnittlich wünschenswerten Qualitätsniveaus ist per definitionem subjektiv. Der Aufwand, der zur Erreichung eines bestimmten Qualitätsniveaus erforderlich ist, lässt sich im Prinzip in Geld ausdrücken, aber der daraus resultierende Nutzen ist kaum oder gar nicht vorhanden. Um den verschiedenen Netzbetreibern
                         die Freiheit zu geben, sich für ein unterschiedliches Anspruchsniveau zu entscheiden, und gleichzeitig dem Bedürfnis nach Standardisierung und Einheitlichkeit gerecht zu werden, wurde den Kontrollen und Leitlinien in diesem Protokoll einer der beiden Status zugewiesen:

- Standard - Kontrollen oder Richtlinien, die so wichtig sind, dass sie immer durchgeführt oder befolgt werden sollten.

- Empfohlen - Kontrollen oder Richtlinien, die die Datenqualität verbessern, aber z. B. wegen des erforderlichen Aufwands nicht Teil des Standards sind.

Da eine Auswahl auf quantitativer Basis hier nicht möglich war, wurde die folgende grundlegende Unterscheidung von Fehlertypen verwendet:

Bestimmte Fehler - dazu gehören die Datenintegritäts- und Konsistenzfehler (QC1, QC2). Alle Prüfungen in diesen Abschnitten sollten standardmäßig durchgeführt werden, basierend auf dem Prinzip, dass Daten, die definitiv falsch sind, nicht in eine anständige Datenbank gehören.

Systematische Fehler - diese treten z. B. bei Fehlern im Sensornullpunkt (QC4) und Fehlern in den Metadaten oder Daten des Messaufbaus (QC2) auf. Da sie mehrere oder sogar alle Messungen gleichzeitig betreffen, wirken sich systematische Fehler auch direkt auf Statistiken, Analysen und Modellberechnungen aus und sind daher von großer Bedeutung.

- Zufällige Fehler - diese sind ein Rauschen in den Messungen, das den Blick auf z. B. Nullpunktverschiebungen verstellen oder Statistiken, Analysen und Modellberechnungen
                         unsicherer, aber nicht unbedingt falsch machen kann. Ihre Erkennung wird hauptsächlich durch QC3 abgedeckt.

Die Anwendung des Standardprotokolls ist erst für die Erstellung des nächsten, dritten Bewirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet der WRRL im Jahr 2021 förmlich vorgeschrieben.

| Feld- oder Spaltenname | Datentyp |  |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QCLabel | Kategorisch | Prüfungsergebnis und Ursache des Qualitätsurteils. Für eine |  |  |
|  |  | Übersicht und Bedeutung der einzelnen Etiketten, siehe Kapitel 2. |  |  |
|  |  | Status oder endgültiges Urteil über die Qualität einer Messung, mit |  |  |
|  |  | Optionen: |  |  |
|  |  | ➔ | Unruhen | (zuverlässig) |
|  |  | ➔ | fragwürdig | (zweifelhaft) |
| OCStatus | Kategorisch | ➔ | unzuverlässig | (unzuverlässig) |
|  |  | ➔ | zensiert | (zensiert) |
|  |  | ➔ | geschätzt | (geschätzt) |
|  |  | ➔ | fehlt | (fehlt) |

| [String] | [Integer] | [ExcelDate] |  | [m+ref] | [Kategorisch] | [Kategorisch] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16BB0114 | 1 | 29-9-9801 0:00 |  | -0,95 | Zuverlässig | 0 |  |
| 16BB0114 | 1 | 28-10-1980 0:00 |  | -0,99 | Zuverlässig | 0 |  |
| 16BB0114 | 1 | 28-1-19801 0:00 |  | -1,00 | Zuverlässig | 0 |  |
| 16BB0114 | 1 | 28-1-11980 :00 |  | -1,05 | Zuverlässig | 0 |  |
| 16BB0114 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16BB0114 | 1 |  |  |  |  | Qc2.a |  |
| 16BB0114 | 1 |  |  |  |  | Qc2.a |  |
| 16BB0114 | 1 |  |  |  |  | Qc2.a | ~ |
| 16BB0114 | 1 |  |  |  |  | Qc2.a |  |
| 16BB0114 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16BB0114 | 1 | 28-8-11980 :00 |  | -1,01 | Zuverlässig |  |  |
| 16BB0114 | 1 |  |  |  | Fragwürdig | ac2.c | ,7. |
|  |  | 28-9-11980 :00 |  | -0,85 |  |  |  |
| 16BB0114 | 1 | 28-10-1981 0:00 |  | -1,03 | Fragwürdig | ac2.c |  |
| 16BB0114 | 1 | 27-1-19811 0:.00 |  | -0,96 Unzuverlässig 0C2. |  |  | '0 |
| 16BB0114 | 1 | 28--98211 0:00 |  | 1 . 1 . - : - |  |  |  |
| 16BB0114 | 1 | 1-3-9821 0:00 |  | sm |  |  |  |
| 16BB0114 | 1 | 29-3-9821 0:00 |  | -1,09 | Zuverlässig |  |  |
| 16BB0114 | 1 | 28-4-9821 0.00 |  | -1,02 | Zuverlässig |  |  |
| 16BB0114 | 1 | 28-5-9821 0:.00 |  | -1,03 | Zuverlässig |  | --- |
| 16BB0114 | 1 | 28-6-9821 000 |  | -0 97 | Reliahle |  |  |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

12]63

1.6 QC-Etiketten und Status

Als Ergebnis der Kontrolle und Inspektion erhalten die Daten die mit den Kontrollen verbundenen QC-Etiketten und den QC-Status. Diese werden in der nachstehenden Tabelle erläutert; eine Übersicht über die verschiedenen QC-Kennzeichnungen dieses Protokolls und ihre genaue Bedeutung finden Sie in Kapitel2 . Die Nutzer der Daten können sich daher für weitere Informationen auf das QC-Protokoll beziehen.

Tabelle 2: Erläuterung der QC-Kennzeichnungen und QC-Status für dieses Protokoll

Um sowohl für den Netzmanager als auch für Dritte nutzbar zu sein, müssen die resultierenden 
                        QC-Etiketten und QC-Status gespeichert und ausgetauscht werden können. Anhang F enthält Beispiele und Erläuterungen zu den weniger offensichtlichen QC-Status 'zensiert, geschätzt und fehlend'.

Name FilterNo DateTime LoggerHead QCStatus QCLabel

Abbildung 3: Beispiel für die Speicherung und den Austausch von Daten, die mit einem QC-Status und QCLabel adressiert sind, gemäß dem HydroMonitor-Format (von Asmuth und Vonk, 2017).

| Steuerelemente z° |  |  |  |  | ___. | Prozess |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l |  |  |  | 1 |  | l |
|  |  |  | { |  |  |  |
| Software |  | ◄ |  |  |  | Daten |
| 0C3 Conotente | Ç,4 P |  | o | 1Song) | [Zähler] |  |
|  |  |  | o | 1680114 |  |  |
| r1 -: ----- .. |  |  |  | 16@0114 |  |  |
|  |  |  |  | 91880114 |  |  |
|  |  |  |  | 01680114 |  |  |
|  |  |  | 1 | 016@0114 |  |  |
| weit) |  |  |  | 16@0114 |  |  |
|  |  |  | n | 01680114 |  |  |
|  |  |  |  | 01680114 |  |  |
|  |  |  |  | 016@0114 |  |  |
|  |  |  | c | 016@0114 |  |  |
|  |  |  |  | 21680114 |  |  |
|  |  |  |  | 1680114 |  |  |
|  |  |  | (D | 01680114 |  |  |
|  |  |  |  | 016@0114 |  |  |
| .. ' ,. . ' . ' J . |  |  |  | 01680114 |  |  |
|  |  |  | - | 81680114 |  |  |
|  |  |  | u | 16@0114 |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

13 ] 63

1.7 Kohärenz und Struktur des Protokolls

Der Aufbau des Protokolls folgt einem dreiteiligen Konzept:

- Inspektionen

- Prozess

(Kapitel 2) wird hier pro OK-Position beschrieben, welche Kontrollen in welcher Weise durchgeführt werden müssen und zu welchem Ergebnis, Abrechnung und/oder Label sie führen.

(Kapitel 3 bis 7) beschreibt Schritt für Schritt, welche (Kontroll-)Daten wie erhoben werden müssen.

- Software

(Kapitel 8) beschreibt, wie die OC-Kontrollen in Software implementiert werden können.

Verfahren, Kontrollen und Software sind untrennbar miteinander verbunden (Abbildung 4). Um die Kontrollen durchführen zu können, müssen die erforderlichen Daten verfügbar sein und in der vorgeschriebenen Weise erhoben werden. Um die Anwendung der Kontrollen zu erleichtern und zu standardisieren, müssen sie in einer entsprechenden Software implementiert werden. Mit Hilfe dieser Software können die Daten nach den Richtlinien dieses OC-Protokolls überprüft, korrigiert und genehmigt werden. Infolgedessen werden die Daten dann mit OC-Etiketten versehen, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.

QC-Protokoll

Abbildung 4: Kohärenz zwischen Kontrollen und Software, Prozess und Daten, Etiketten und Protokoll.

| Version | Datum | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
|  | 2018-3-08 | Zweite, operationelle Version des Protokolls. Die Änderungen im Vergleich zu |
| 2.0 |  | der Arbeitsversion 1.0 werden im Folgenden näher beschrieben |
|  |  | Erste (funktionierende) Version des Protokolls. Diese Version wurde übernommen von |
| Arbeitsversion 1.0 | 2015-04-16 | die Plattform Grundwassermengenmanager der |
|  |  | Provinzen, da sie eine Reihe von wesentlichen Aspekten |
|  |  | enthält Lücken und muss in der Praxis evaluiert werden. |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

1.8 Versionsgeschichte

Dieses Protokoll ist mit einer Versionsnummerierung und Versionsverwaltung ausgestattet. Die veröffentlichten Versionen sind:

Tabelle 3: Übersicht über die veröffentlichten Protokollversionen

14 ]63

Änderungen gegenüber der vorherigen Version (Arbeitsversion 1.0):

Die folgenden Kapitel sind neu hinzugekommen:

Kapitel 7: Der letzte Schritt des Messprozesses, "Speicherung und Austausch", wird hier behandelt, da es besser wäre, ihn separat zu betrachten.

Kapitel 8: 	Der protokollierte OC-Wizard wird hier als Evaluierungssoftware und eine Beispielimplementierung pro OC-Abschnitt besprochen.

Die folgenden Absätze wurden hinzugefügt, um das Protokoll zu verdeutlichen und seine unabhängige Lesbarkeit zu erleichtern:

1.2 Vision der Qualitätssicherung (QA/QC) 1.3 QC-Systematik und Terminologie 1.4 QC-Sequenz und Nummerierung

1.5 QC-Standard und Empfehlungen 1.6 QC-Etiketten und Status

3.2 Schritte im Messprozess

Der Text zu den verschiedenen OK-Abschnitten in Kapitel 2 wurde in den folgenden Punkten verbessert und/oder erweitert:

- Es wurden OC-Etiketten hinzugefügt, die sich auf die Behandlung von Kontrollergebnissen und Datenstatus beziehen.

- Die Definition der OK-Abschnitte wurde gestrafft und, soweit möglich, mit den OK-Labels verknüpft.

- Die Referenz, die als Maßstab für die Qualität verwendet wird, wird näher erläutert

- Die OC-Leitlinien sind jetzt nach OC-Label geordnet

Schließlich sind die Änderungen in den einzelnen OK-Abschnitten wie folgt:

QCo: Messaufbau:

QC1: Datenintegrität:

QC2: Messgerät:

QC4: Plausibilität:

QC5: Synthese:

Dieser Abschnitt wurde neu hinzugefügt und in Form eines Überblicks ausgearbeitet

Es wurde ein Verweis auf die Überprüfung ("Validierung") von XML- und JSON-Dateien hinzugefügt. Die Überprüfung einfacher logisch-offizieller Beziehungen ist nun auch in QC1 enthalten.

In Kapitel 2 wurde lediglich auf den Text unter Arbeitsprozess verwiesen, aber QC2 wird nun auch entsprechend den anderen ausgearbeitet.

Dieser Abschnitt enthält nun konkretere Kontrollen und Leitlinien und ist in seinem Ansatz weniger zurückhaltend.

Dieser Abschnitt umfasst den früheren Abschnitt "Genauigkeit", der in der Wasserrahmenrichtlinie vorgeschrieben ist, ist aber umfassender als dieser. Sie ist im Pro Memorandum enthalten und wird zu einem späteren Zeitpunkt näher erläutert.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

2 Schecks

15]63

2.1 Einleitung

Die Qualität des Messaufbaus bestimmt die grundlegende Qualität der erfassten Messdaten. Der Datenfluss vom Überwachungsnetz und der Messeinrichtung zur Datenbank des Netzmanagers. Die Datenbank enthält eine Fülle von Daten, die über einen langen Zeitraum und mit dem nötigen Aufwand gesammelt wurden. Die vorhandenen Daten bilden die Grundlage, auf der neu erfasste Daten aufbauen (Daten aus Messaufbauten) oder mit denen sie verknüpft werden (Messreihen). Der Messaufbau, die Basisdaten und die neu erfassten Daten müssen an einer Reihe von Standardpunkten überprüft werden.

Im Folgenden werden die einzelnen Abschnitte des ÜLG nacheinander behandelt und ein Überblick über die darunter fallenden Standardkontrollen und Leitlinien gegeben. Eine Erläuterung der verwendeten Begriffe wie "Standard" und "	'empfohlen" findet sich in Kapitel 1 (bzw. Absatz 1.5).

2.2 QC0: Messaufbau

Definition und Abgrenzung:

Dieser OC-Abschnitt befasst sich mit der Frage, inwieweit die Messanordnung für den zu überwachenden Prozess repräsentativ ist. Probleme mit dem Messaufbau können auf einen nicht repräsentativen Zustand des Prozesses zurückzuführen sein:

- Standort

- Konstruktion

- Instandhaltung

- Funktionieren

Dabei ergänzen sich die genannten Punkte, schließen sich aber nicht gegenseitig aus. Mängel in der Repräsentativität des Messaufbaus sind entweder:

- Strukturell

- Regelmäßig

Strukturell" bedeutet, dass der Mangel so lange bestehen bleibt, bis das betreffende Problem aktiv behoben wird. Die folgenden strukturellen Probleme können bei Überwachungsbrunnen auftreten:

- Nicht-repräsentativer Standort und/oder Filter

- Nicht-repräsentative Röhreninhalte (Wasser)

- Beschädigung

- Absacken

- Lecks

- Verstopfung

Regelmäßig auftretende Probleme können sein:

- Eisbildung

- Voll oder Überlauf

- Trockener Herbst

Die beiden letztgenannten Probleme treten regelmäßig auf und lassen sich relativ leicht durch einen Vergleich der Messwerte mit den Spezifikationen des Messgeräts feststellen. Daher ordnen wir sie hier der Komponente QC3: Konsistenz zu. Eisbildung im Überwachungsbrunnen kann die

| Unzuverlässig | Rohr verschieben |
| --- | --- |
| Unzuverlässig | Filter wechseln |
| Unzuverlässig | Austausch von Rohren |
| Verschiedene | Messen, Korrigieren |
| Verschiedene | Messen, Korrigieren |
| Verschiedene | Wiederherstellen, korrigieren |
| Unzuverlässig | Ersetzen von Bohrlöchern |
| Unzuverlässig | Austausch von Rohren |
| Unzuverlässig | Spülen oder ersetzen |
| (Unbekannt) | (Unbekannt) |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

machen es schwierig oder sogar unmöglich, gute manuelle Messungen durchzuführen. Die Auswirkung der Eisbildung auf z. B. Drucksensormessungen ist unseres Wissens noch nicht ausreichend erforscht und kann nicht vorhergesagt werden. Vorläufig betrachten wir die Eisbildung als Teil dieser QC-Komponente.

Referenz:

Generell dient die GA-Richtlinie für den Bau, die Installation und die Wartung der Messstellen auch als Referenz für die Frage, wie repräsentativ und qualitativ eine bestimmte Messstelle ist. Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine ausreichend strengen und allgemein anerkannten GA-Leitlinien für Messbohrungen vorliegen, ist es nicht möglich, strenge QC-Leitlinien für alle relevanten Punkte zu erstellen. Der implizite Konsens besteht darin, dass "ein Überwachungsbrunnen die Höhe des Grundwassers an einer bestimmten Stelle in einer bestimmten Bodenschicht messen sollte". Aus diesem Bild lassen sich zumindest einige allgemeine Leitlinien ableiten.

OCLabels, Status und Handhabung:

In Bezug auf den QC-Teil des Messaufbaus kennt das Protokoll die folgenden Kennzeichnungen mit der entsprechenden Handhabung und dem Status:

Tabelle 4: Übersicht über die QC-Etiketten mit zugehörigem Status und Handhabung dieses Elements

OCLabel

Thema

OCStatus

Handhabung

Nicht-repräsentativer Standort

Nicht-repräsentativer Filter

Nicht-repräsentativer Salzgehalt

Absinkender Standort

Durchhängendes Rohr

Beschädigung des Rohres

Undichtes Gehäuse

Undichtes Rohr

Verstopfter Filter

Eisbildung im Rohr

Standort

Filter

Volumen der Röhre

Standort

Rohr

Rohr

Bohrloch

Rohr

Filter

Volumen der Röhre

Leitlinien (Prävention und Erkennung):

OCoa) Repräsentativität der Messstelle (Wasserstand oder Druck)

- (Standard:) Bewertung der Repräsentativität der Messstelle anhand der topografischen Lage und der Zeitreihenanalyse. Prüfen Sie auf:

o Messstellen, an denen lokale Faktoren dominieren und die nicht repräsentativ für ihre Umgebung sind, es sei denn, dies ist ausdrücklich ihr Messzweck.

o Messstellen, deren Dynamik in keiner Weise erklärt werden kann und die erheblich von denen der umliegenden Messstellen abweichen.

OCoa) Repräsentativität der Messstelle (Luftdruck)

(Empfohlen:) Umrechnung der KNMI-Atmosphärendruckmessungen vom NAP-Niveau auf die Höhe des Grundwasserspiegels im Messschacht. Verwenden Sie dazu die Formel aus dem KNMI-Handbuch, siehe Anhang C (KNMI, 2000).

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

17 ]63

- (Empfehlung:) Schätzen Sie den Luftdruck am Standort der Messstelle anhand der Messungen der umliegenden KNMI-Stationen und durch Interpolation.

OCob) Anzahl der Repräsentativitätsfilter

- (Standard:) Bewertung der Repräsentativität der Filteranzahl. Prüfen Sie auf:

o Messstellen, bei denen sich der Filter in schlechten oder undurchlässigen Schichten befindet.

o Messstellen, deren Filter sich an der Frischsalzgrenze befinden.

OCoc) Repräsentativer Salzgehalt (Messstellenfilter in brackigem bis salzigem Grundwasser)

- (Standard:) Überprüfen Sie den Überwachungsbrunnen auf Salzgehaltsabweichungen durch eine EC-Messung des oberen Brunnenwassers vor der Messung der Steighöhe. Zeichnen Sie diese auf und speichern Sie sie.

- (Standard:) Spülen Sie Messstellen mit einem Filter in brackigem bis salzigem Grundwasser, bei denen der Verdacht auf Leckagen besteht und/oder die einen Filter an der Süß-Salz-Grenze haben, regelmäßig oder vor der Messung der Steighöhe.

OCode) Durchhängendes Rohr oder Umgebung

- (Empfohlen:) Überprüfen Sie das Bodenniveau am Messort auf Unterschiede von mehr als 50 Zentimetern mit dem AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland). Das AHN ist nicht überall gleich genau, kann aber leicht dazu verwendet werden, größere Fehler zu erkennen.

- (Standard:) Die Oberkante des Messschachts und der Boden werden alle 10 Jahre neu vermessen. An Orten, an denen Senkungen oder Setzungen bekannt sind, sollte dies häufiger durchgeführt werden.

OCof) Rohrschäden

- (Standard:) Kontrollieren Sie den Messschacht vor Ort auf Schäden. Reparieren Sie diese so schnell wie möglich und notieren Sie die Art und das Datum, an dem der Schaden entdeckt und repariert wurde.

OCogh) Leckage von Böschung und/oder Rohrleitung

(Empfohlen:) Überprüfen Sie den Überwachungsschacht auf Lecks, indem Sie zusätzliche Daten wie die Förderhöhe in den darüber und darunter liegenden Filtern oder EC- und/oder Temperaturmessungen entlang des Profils des Überwachungsschachts verwenden, falls dies relevant ist.

OCoi) Verstopfter Filter

- (Standard:) Mindestens alle 10 Jahre ist der Messschacht abzupumpen und zu reinigen, um ein Verstopfen des Filters und ein Auffüllen mit Sedimenten zu verhindern.

OCoj) Eisbildung im Messschacht

- (Standard:) Prüfen und protokollieren Sie die Eisbildung im Überwachungsbrunnen, falls sie vor Ort festgestellt wird.

Andere periodische Probleme - Siehe QC3: Konsistenz

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

2.3 QC1: Datenintegrität

Definition und Abgrenzung:

In diesem OK-Abschnitt geht es um die Frage, ob Daten über oder aus dem:

- Messreihen

- Messaufbau

mit Integrität und Unversehrtheit gespeichert und verfügbar sind. Die relevanten Daten sollten in erster Linie mit ihrer Hilfe gelesen und interpretiert werden können:

- Dateiformat

- Definition der Daten

Format und Datendefinition dienen diesem Zweck:

- Bekannt

- Unzweideutig

- Richtig

um Probleme beim Lesen der Daten zu vermeiden. Innerhalb des Konzepts der Datendefinition können verschiedene Teilaspekte unterschieden werden, wie z. B.:

- Ursprünge

- Notation

- Einheit und/oder Bezugsebene

- Wertebereich oder Kategorieliste

deren Relevanz vom Datentyp abhängt ("Einheit" ist zum Beispiel nur für numerische Daten relevant). Die oben genannten Punkte beziehen sich auf einzelne Daten. Wenn mehrere Daten oder Datensätze berücksichtigt werden, sind auch die folgenden Aspekte wichtig:

- Einzigartigkeit

- Vollkommenheit

- Status

- Administrative Beziehungen und/oder Kardinalität

Was den letztgenannten Punkt betrifft, so berührt diese QC-Komponente die Komponente QC3: Konsistenz. Wir zählen hier sowohl administrative als auch einfache physikalisch-logische Beziehungen zu QC1: Datenintegrität, u.a. weil letztere oft auch administrativ beschrieben werden können (Beispiel: Speicherung des oberen Endes und der Länge eines Filters, statt des unteren und oberen Endes).

Referenz:

Bei Problemen mit der Datenintegrität dienen das Dateiformat und das Datenmodell im Allgemeinen als Referenz. Das Format beschreibt die Form, in der die Daten gespeichert sind. Die Regeln, die diese Form erfüllen muss, können dann verwendet werden, um Datendateien auf die Korrektheit des Formats zu prüfen ("wohlgeformt"'). Das Datenmodell oder Schema beschreibt den Dateninhalt mit der entsprechenden Datendefinition und die Beziehung zwischen verschiedenen Daten. Aus dem Datenmodell und der Datendefinition können auch Regeln abgeleitet werden, mit denen die Daten auf ihre korrekte Definition ("gültig'") geprüft werden können. Um völlig eindeutig zu sein, muss eine Datendatei einen ausdrücklichen Verweis auf das Format und das Datenmodell oder -schema enthalten, dem sie entspricht, was eine automatische Überprüfung oder Validierung der Dateien ermöglicht. Beispiele hierfür sind:

- XML-Dateien mit zugehörigen DTD- oder XSD-Schemata und Validatoren

- JSON-Dateien mit zugehörigen JSON-Schemata und Validatoren

| Format unbekannt | 1 |  | Datei | Verschiedene | Hinzufügen oder ablehnen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definition unbekannt | 1 |  | Gegeben | Verschiedene | Hinzufügen oder ablehnen |
| Format falsch |  | Datei |  | Verschiedene | Berichtigung oder Ablehnung |
| Falsche Definition |  | Gegeben |  | Verschiedene | Korrigieren oder ablehnen |
| Bei nicht eindeutigen |  | Datei |  | Verschiedene | Korrigieren oder ablehnen |
| Daten unvollständig |  | Gegeben |  | Verschiedene | Hinzufügen oder ablehnen |
| Datenkonflikte |  | Datei |  | Verschiedene | Korrigieren oder ablehnen |
| Status unbekannt |  | Datei |  | Verschiedene | Korrigieren oder ablehnen |
| Administrativer Konflikt |  | Datei |  | Verschiedene | Korrigieren oder ablehnen |
| Leitlinien (Prävention und Erkennung): |  |  |  |  |  |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

19 ]63

Beim Datenaustausch zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Maschinen haben diese Formate jedoch den Nachteil, relativ komplex, unzugänglich und unübersichtlich zu sein. Aus diesem Grund werden die Daten häufig in Excel- oder Textdateien gespeichert und ausgetauscht. Das Format solcher Dateien ist jedoch viel lockerer definiert, und es gibt keine Standardlösung für die Definition des zugehörigen Datenmodells oder Schemas. Da die Daten in diesen Formaten also von Natur aus nicht eindeutig sind, ist diese Praxis eine große Quelle für Datenprobleme. Das sogenannte HydroMonitor-Format bietet eine Lösung für dieses Problem, indem es Daten im XLSX- und/oder CSV-Format mit einer Format- und Datendefinition verknüpft, siehe:

http://hydromonitor.nl/downloads/hydromonitor_data_exchange_format.pdf

Da die Datendefinition in diesem Format in der Datei selbst enthalten ist, ist auch in diesem Fall eine automatische Überprüfung oder Validierung der Daten möglich.

N.B.: In den obigen Ausführungen wurden die Begriffe "gültig", "Validierer" und "Validierung" verwendet, da dies die üblichen Begriffe in dem hier erörterten Kontext sind. Wir betonen an dieser Stelle noch einmal, dass es hier eher um die Form und Struktur der Daten geht und dass die "Validierung" von Daten auf diese Weise nichts darüber aussagt, ob sie auch inhaltlich oder wertmäßig korrekt sind (siehe auch Abschnitt 1.2).

OCLabels, Status und Handhabung:

In Bezug auf den OC-Abschnitt über die Datenintegrität hat das Protokoll die folgenden Kennzeichnungen mit der entsprechenden Behandlung und dem entsprechenden Status:

Tabelle 5: Übersicht über die QC-Etiketten mit zugehörigem Status und Handhabung dieses Elements

OCLabel

Thema

OCStatus

Handhabung

OCiab) Einheitliches Format und Datendefinition

- (Standard:) Verwendung offener, eindeutiger und ausdrücklich definierter Datenformate, Datendefinitionen und Datenmodelle bei der Speicherung und dem Austausch von Daten.

-(Empfohlen:) Termine und Zeiten in Coordinated Universa speichern! Zeit (UCT) oder niederländische Winterzeit (UCT+1) und machen Sie die Wahl deutlich. Konvertieren Sie die Daten bei Bedarf beim Datenaustausch oder bei der Präsentation.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

20]63

OC10) Korrektheit des Formats

- (Standard:) Bei der Eingabe einer Datei in ein Datenverwaltungssystem wird geprüft, ob sie den Regeln des angegebenen Formats entspricht.

OC1d) Korrektheit der Datendefinition

- (Standard:) Bei der Eingabe von Daten in ein Datenverwaltungssystem wird geprüft, ob sie den Regeln der angegebenen Datendefinitionen entsprechen.

OC1en) Einzigartigkeit und Vollständigkeit

-(Standard:) Bei der Eingabe und Speicherung von Daten in ein Datenverwaltungssystem sind diese auf Vollständigkeit und Eindeutigkeit zu prüfen (Protokollvereinbarungen hierzu siehe Anhang A).

QCih) Status

-(Standard:) Vermeidung von Unterschieden zwischen lokal und zentral gespeicherten Daten. Speichern Sie dazu Daten möglichst zentral und einmalig oder tauschen Sie Änderungen in lokalen und zentralen Systemen aus (am besten automatisch über Webservices) und synchronisieren Sie die Daten.

-(Standard:) Bewahren Sie die Originaldaten zusammen mit den vorgenommenen Korrekturen und (Nicht-)Genehmigungen auf

OC1i) Administrative Beziehungen und Kardinalität

(Empfohlen:) Verwenden Sie während der Feldarbeit GPS, (Luft-)Fotos und Standortskizzen, um den richtigen Messschacht effizient und sicher zu lokalisieren.

-(Empfohlen:) Verknüpfen Sie Messdaten von Datenloggern mit deren Seriennummer, um den Wechsel von Messschächten und Filtern zu verhindern.

- (Empfohlen:) Machen Sie administrative Beziehungen zwischen verschiedenen Daten explizit, z. B. indem Sie sie als Fremdschlüssel in einer relationalen Datenbank definieren.

-(Empfohlen:) Überprüfen Sie bei der Eingabe und Speicherung von Daten in einem Datenverwaltungssystem, ob die gegenseitigen Verwaltungsbeziehungen und die Kardinalität korrekt sind.

Allgemein

- (Empfohlen:) Machen Sie Probleme mit der Datenintegrität sichtbar, indem Sie z. B. widersprüchliche Daten rot einfärben.

-(Standard:) Behebt Datenintegritätsprobleme, wenn die Ursache eindeutig ist, oder löscht die widersprüchlichen Daten

2.4 QC2: Messgerät

Definition und Abgrenzung:

Dieser OC-Abschnitt befasst sich mit dem Messgerät und den damit durchgeführten Messungen. Die Fehler und Abweichungen des Messgerätes und der Messungen sind entweder:

- Systematisch

- Zufälligerweise

Systematische Abweichungen können an oder in der: - Nullpunkt (Verzerrung und Drift)

| Zeitverschiebung | Uhr | Zuverlässig | 1 | Richtig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nullpunktverschiebung | Sensor | Zuverlässig |  | Richtig |
| Messbereich der Abweichung | Sensor | Zuverlässig |  | Richtig |
| Zeitliche Abweichungen | Sensor | Zuverlässig |  | Richtig |
| Hysterese | Sensor | Zuverlässig |  | Richtig |
| Störung der Uhr | Uhr | Fehlt |  | Kennzeichnung |
| Intermittierender Sensor | Sensor | Zweifelhaft |  | Richtig |
| Ausfall des Sensors | Sensor | Unzuverlässig |  | entfernen |
| Starker Lärm | Sensor | Unzuverlässig |  | entfernen |
| Ausfall des Instruments | Instrument | Fehlt |  | Kennzeichnung |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

- Messbereich (Bereichsbias)

- Einfluss der Temperatur

- Steigender oder fallender Messwert (Hysterese)

Zu den versehentlichen Fehlern gehören:

- Schluckauf

- Scheitern

- Lärm

21 ]63

Referenz:

Unabhängige Kontrollmessungen oder Kalibrierdaten sind als Referenz für die Überprüfung des Messgeräts erforderlich. Eine Kontrollmessung ist grundsätzlich jede Messung, die eine andere kontrolliert. In der Praxis der Grundwasserstandsüberwachung werden die folgenden Messungen durchgeführt und die folgenden Kontrollmessungen als Referenz verwendet:

- Zeit

- Wasserstand oder Druck

- Luftdruck

eine zweite Uhr im Gerät, ein anderes Instrument oder eine Uhr manuelle Kontrollmessungen

Luftdruckmessungen an nahe gelegenen KNMI-Messstationen

Die Messung des örtlichen Luftdrucks ist kein Problem, wenn keine Drucksensoren verwendet werden, sondern andere Instrumente wie Messbänder oder akustische Sensoren. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kontrollmessungen selbst Fehler enthalten können. In diesem Fall ist die Referenz nicht ganz hart und funktioniert auch in umgekehrter Richtung, von der Messung zur Kontrollmessung. Das Muster und der zeitliche Verlauf der Unterschiede zwischen Messungen und Kontrollmessungen können der entscheidende Faktor sein, womit dieser OK-Abschnitt die Komponente QC4: Plausibilität berührt.

OCLabels, Status und Handhabung:

Was den OC-Teil des Messgeräts betrifft, so hat das Protokoll die folgenden Bezeichnungen mit der entsprechenden Verarbeitung und dem entsprechenden Status:

Tabelle 6: Übersicht über die CC-Etiketten mit zugehörigem Status und Handhabung in diesem Bereich

OCLabel

Thema

OCStatus

Handhabung

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

22]63

Leitlinien (Prävention und Erkennung):

OC2a) Zeitverschiebung (Luftdruck)

- (Standard:) Messung des Luftdrucks zu einem Zeitpunkt und mit einer Häufigkeit, die entweder zeitlich gekoppelt ist und dem Wasserdruck entspricht, oder mit einer stündlichen Häufigkeit, um die Zeitverzögerung zwischen Wasserdruck- und Luftdruckmessungen zu verringern

- (Standard:) Keine Differenzberechnung für den Luftdruckausgleich durchführen, wenn der Messzeitpunkt um mehr als eine Stunde zwischen den Messungen liegt.

OC2a) Zeitverschiebung (Wasserstand oder Druck)

- (Standard:) Vergleichen Sie die interne Uhr des Datenloggers im Feld mit der des Feldcomputers oder des Auslesegeräts. Bei Abweichungen von mehr als 15 Minuten sollten Sie beide mit einer Uhr überprüfen.

- (Standard:) Die Messreihe wird verworfen, wenn sich die Zeitdifferenz gegenüber dem letzten Auslesezeitraum um mehr als 1 Stunde erhöht hat und eine lineare Korrektur nicht gerechtfertigt ist.

- (Standard:) Korrigiert Abweichungen der Loggeruhr im Gerät selbst und in den erfassten Daten.

- (Empfehlung:) Speichern Sie die aufgetretenen Zeitunterschiede und die vorgenommenen Korrekturen.

OC2a) Zeitverschiebung (Wasserstand oder Druck, Kontrollmessung)

- (Standard, wenn möglich:) Bei Loggern, die unter Wasser ausgelesen werden können (z.B. Kei Ier relative Logger oder Logger mit Fernauslesung), machen Sie eine Strom- oder sogenannte Online-Sensormessung.

-(Alternativ:) Verwenden Sie die lineare Interpolation, um die Differenz zwischen den manuellen Messungen der Sensoren zu berechnen.

- (Standard:) Stellen Sie die Häufigkeit des Datenloggers standardmäßig auf mindestens eine Messung alle drei Stunden ein, so dass die Zeitdifferenz zur manuellen Kontrollmessung nie größer ist als diese.

- (Standard:) Keine Differenzberechnung für Kontrolle und Korrektur auch für historische Daten durchführen, wenn die Messzeit um mehr als vier Stunden abweicht.

OC2b) Nullpunktverschiebung (Luftdruck)

- (Empfohlen:) Vergleichen Sie die örtlichen Luftdruckmessungen mit denen der nächstgelegenen KNMI-Station.

- (Empfohlen:) Korrigieren Sie die Nullpunktverschiebung mit einem laufenden Medianfilter.

- (Empfohlen:) Verwerfen Sie den Sensor (d. h. nicht unbedingt auch den Datenlogger, wenn er mehrere Sensoren enthält), wenn im letzten Auslesezeitraum eine Nullpunktverschiebung von mehr als 5 cm HO aufgetreten ist.

OC2b) Nullpunktverschiebung (Wasserstand oder Druck)

- (Standard:) Mindestens zweimal pro Jahr Inspektion und manuelle Kontrollmessungen an jedem Messschacht

- (Empfohlen:) Besuchen Sie jede Messstelle vorzugsweise 3 bis 4 Mal pro Jahr zur Überprüfung und manuellen Kontrollmessung

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

23]63

- (Standard:) Notieren Sie sich, ob der Datenlogger für eine manuelle Messung aus dem Wasser genommen werden muss.

- (Standard:) Überprüfen Sie die Eintauchtiefe nach dem Einsetzen in das Rohr durch mindestens zwei manuelle Kontrollmessungen über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr und korrigieren Sie die Abweichung, wenn sie größer als 2 cm H,O ist.

- (Empfohlen:) Speichern Sie direkt messbare physikalische Eigenschaften wie z. B. die Kabellänge separat, zusätzlich zur Abweichung vom Sensornullpunkt.

(Empfohlen:) Führen Sie eine lineare Korrektur der Nullpunktverschiebung oder -drift durch, wenn diese größer als 2 cm ist HO

- (Standard:) Ersetzen Sie den Logger, wenn die Differenz zu den Kontrollmessungen im letzten Ablesezeitraum (bis zu einem halben Jahr) um mehr als 5 cm H,O zugenommen hat.

OC2d) Temperaturabweichung (Luftdruck)

- (Empfohlen:) Korrigieren Sie Temperaturabweichungen mit einem laufenden Medianfilter (siehe auch de Meij und von Asmuth, 2011).

OC2n) Störung der Uhr

- (Standard:) Verwerfen Sie den Datenlogger, wenn die Uhr stockt oder defekt ist.

OC2gh) Ausfall und Unterbrechung von Sensoren

- (Standard:) Verwerfen Sie die Messungen und den Sensor(!), wenn er nicht richtig funktioniert oder defekt ist.

- (Empfohlen:) Verwerfen Sie Luftdruckmessungen, bei denen die Luftdruckdifferenz zu den umliegenden KNMI-Stationen größer als 7 cm H,O ist.

0C2i) Starkes Messrauschen

- (Standard:) Wenn die Standardabweichung des Geräusches größer als 5 cm ist, prüfen Sie, ob die Ursache z. B. die Uhr des Wasser- und/oder Luftdrucksensors ist und behoben werden kann. Wenn nicht, Messung und Sensor(!) verwerfen.

OC2j) Ausfall des Instruments

- (Standard:) Ersetzen Sie das Instrument, wenn es ausfällt, und kennzeichnen Sie den Zeitraum mit fehlenden Beobachtungen als solchen in der Datenbank.

| Trocknungsrohr | Rohr | Zensiert | Unterseite des Rohres prüfen |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | und/oder Kennzeichnung |
| Trocknungsfilter | Filter | Zensiert | Berichtigung und/oder Kennzeichnung |
| Trocknungssensor | Sensor | Zensiert | Berichtigung und/oder Kennzeichnung |
| Füllen des Rohrs | Standort und Rohr | Unzuverlässig | Verhinderung des Zuflusses |
|  |  |  | Berichtigung und/oder Kennzeichnung |
| Überlaufrohr | Rohr | Unzuverlässig | Druckkappe einsetzen, |
|  |  |  | Berichtigung und/oder Kennzeichnung |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

24]63

2.5 QC3: Konsistenz

Definition und Abgrenzung:

In diesem OK-Abschnitt geht es um die Frage, ob Daten über oder aus der:

- Messreihen

- Messaufbau

einander widersprechen, insofern sie in einer physischen oder logischen, harten Beziehung zueinander stehen. Diese Beziehungen können zwischen oder innerhalb von Unternehmen bestehen:

- Das Messgerät oder der Messaufbau selbst

- Die Messreihe und der Messaufbau

Daten können auf verschiedene Weise miteinander in Beziehung gesetzt werden, z. B.:

- Chronologisch

- Räumlich

- Physisch

- Chemisch

- Verwaltung

Der letzte Punkt, den wir hier betrachten, ist Teil QC1: Datenintegrität. Wir beziehen auch einfache physikalisch-logische Beziehungen (z. B. innerhalb der Messreihe oder der Prüfeinrichtung selbst) in diese Komponente ein, da diese oft in eine administrative Beziehung umgewandelt werden können (siehe auch QC1, Absatz 2.3). Dieser Teil berührt auch QCo: Messaufbau, denn durch Konsistenzprüfungen können periodisch auftretende Probleme im Messaufbau aufgedeckt werden, wie z.B. Filtertrockenheit oder Überlaufen des Messschachtes.

Referenz:

Bei der OC-Konsistenz sind die Referenz die harten, logischen Beziehungen, die zwischen verschiedenen Daten bestehen. Man kann auch sagen, dass die einen Daten die anderen überprüfen und umgekehrt. Das Ergebnis von Konsistenzprüfungen ist hart oder bivalent: Wenn es ein Konsistenzproblem gibt, liegt definitiv ein Fehler in den Daten vor. Die Konsistenzprüfung kann jedoch nicht feststellen, welche der beiden widersprüchlichen Daten falsch ist.

OCLabels, Status und Handhabung:

In Bezug auf das OK-Element der Konsistenz hat das Protokoll die folgenden Kennzeichnungen mit der entsprechenden Behandlung und dem entsprechenden Status:

Tabelle 7: Übersicht der QC-Etiketten mit zugehörigem Status und Handhabung dieser Komponente

OCLabel

Thema

OCStatus

Handhabung

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

25]63

Leitlinien (Prävention und Erkennung):

Allgemein

- (Standard:) Prüfen Sie die relevanten Daten (in Anhang B) bei der Eingabe und Speicherung in einem Datenverwaltungssystem (lokal oder zentral) auf Unstimmigkeiten oder Widersprüche mit anderen Daten.

-(Standard:) Visualisierung der (Einschränkungen) des Messaufbaus und der Messdaten in Raum und Zeit im Zusammenhang, Überprüfung der logischen Beziehungen zwischen ihnen.

-(Standard:) Auflösen von Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Daten, wenn die Ursache klar ist, oder Löschen der widersprüchlichen Daten

2.6 QC4: 	Plausibilität

Definition und Abgrenzung:

Dieser OC-Abschnitt befasst sich mit der Frage, wie wahrscheinlich oder plausibel (Mess-)Daten gesehen werden:

- Messungen zu anderen Zeitpunkten

- Messungen an anderen Orten im Weltraum

- Messungen anderer Parameter

- Fach- und Messnetzkenntnisse

Grundlage der Kontrollen ist die statistische, schrittweise Beziehung, die die Daten zueinander haben. Die Daten können wie folgt bewertet werden:

- Einzelwert (Ausreißer)

- Drehmoment

- Gruppe

Merkmale zur Bewertung von Datenpaaren sind ihre:

- Differenz (Verwechslung und Gefälle)

- Kreuzkorrelation (Erklärung)

Eine fortgeschrittene Methode zur Bewertung von Messdaten im Hinblick auf das Ausmaß, in dem sie durch andere erklärt werden können, ist die Verwendung eines Zeitreihenmodells, das im Wesentlichen auf die Bewertung der Kreuzkorrelation(en) hinausläuft. Merkmale zur Beurteilung von Datengruppen sind ihre:

- Durchschnittlich

- Abweichung

- Autokorrelation

(Sprung) (Variation) (Kohäsion)

Letztlich geht es darum, zu unterscheiden zwischen:

- Mess- oder Verarbeitungsfehler

- Faktisch anormale oder extreme Bedingungen

Bei der Anwendung von Plausibilitätsprüfungen ist es wichtig, die Informationen über die tatsächlich auftretenden Extreme zu erhalten und nach Möglichkeit zu verbessern. Die auftretenden Extreme sind von unverhältnismäßiger Bedeutung, weil sie eine unverhältnismäßig große Wirkung haben können.

| Unwahrscheinlicher Wert | Drehmoment | 1 | Verschiedene | 1 | Kennzeichnung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filterwechsel | Drehmoment |  | Verschiedene |  | Richtig |
| Unwahrscheinlicher Sprung | Gruppe |  | Verschiedene |  | Berichtigung oder Kennzeichnung |
| Unzureichende Variation | Gruppe |  | Verschiedene |  | Kennzeichnung |
| Unzureichender Zusammenhalt | Gruppe |  | Verschiedene |  | Kennzeichnung |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Referenz:

Im Falle der OC-Sektion Plausibilität wird der Bezug durch die komplexe, statistische Beziehung der Daten zueinander hergestellt. Auch hier prüft also eine Angabe die andere, aber das Ergebnis der Plausibilitätsprüfung ist gradueller oder weicher Natur: Die Prüfung zeigt den Grad der Abweichung auf, macht aber nicht eindeutig klar, ob die festgestellten Abweichungen Tatsachen oder Fehler sind. Es ist daher sehr wichtig, Plausibilitätsprüfungen mit der nötigen Sorgfalt durchzuführen und nur in Fällen von "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen, wie es in der statistischen Forschung üblich ist.

OCLabels, Status und Handhabung:

In Bezug auf das OK-Element der Konsistenz hat das Protokoll die folgenden Kennzeichnungen mit der entsprechenden Behandlung und dem entsprechenden Status:

Tabelle 8: Übersicht über die CC-Etiketten mit zugehörigem Status und Handhabung in diesem Bereich

OCLabel

Thema

OCStatus

Handhabung

Leitlinien (Prävention und Erkennung):

OC4a) Wahrscheinlichkeitswert

-(Empfohlen:) Beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit einzelner Messwerte nicht anhand der Messreihe selbst, sondern anhand der Differenz zu bzw. der Erklärung durch andere Reihen (z.B. Niederschlag, Brunnenwasser, Oberflächenwasser, etc.)

Allgemein

(Empfohlen:) Ziehen Sie feste Schlussfolgerungen aus Plausibilitätsprüfungen nur im Falle von "Beinahe-Gewissheit", wie es in der statistischen Forschung üblich ist.

-(Empfohlen:) Verwenden Sie automatische Plausibilitätsprüfungen als Hilfsmittel, um größere Fehler und abweichende Messdaten zu erkennen.

-(Empfohlen:) Bereinigung von Fehlern in bestehenden Messreihen und/oder Verwendung robuster Kontrollmethoden.

-(Empfohlen:) Verwenden Sie Methoden, die variable Zahlen und Messhäufigkeiten sowie ggf. schiefe Verteilungen berücksichtigen.

- (Standard:) Visualisieren Sie neue Messungen zusammen mit den bestehenden Messreihen und dem Messaufbau. Überprüfen Sie also neue Einträge in einem Datenspeichersystem auf abweichendes und unwahrscheinliches Verhalten und Werte.

- (Standard:) Visualisierung von Ausreißern in den Messdaten zusammen mit den statistischen Eigenschaften der vorhandenen Messreihen und den Ergebnissen der Erkennungsmethode (Histogramm, angepasste Verteilung, Erkennungsgrenzen usw.).

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

27 ]63

- (Standard:) Bestätigen Sie automatisch zugewiesene Bezeichnungen manuell, ändern Sie sie und/oder fügen Sie eine Erklärung hinzu.

- (Standard:) Speichern Sie die Originaldaten, die zugewiesenen Beschriftungen und Korrekturen.

2. 7 QC5: Synthese Definition und Abgrenzung:

Dieser Abschnitt über die Qualitätskontrolle enthält eine Zusammenfassung und eine abschließende Stellungnahme, die auf den Ergebnissen aller anderen durchgeführten Kontrollen und Korrekturen basiert. Sie konzentriert sich auf das Wie:

- Zuverlässig

- Exakt

- Verwendbar

die schließlich gewonnenen Daten sind, über oder von der:

- Messreihen

- Messaufbau

Dieser Abschnitt umfasst somit das Thema und den früheren Abschnitt "Genauigkeit", der in der Wasserrahmenrichtlinie vorgeschrieben ist, ist jedoch umfassender als dieser. Sie ist im Pro Memorandum enthalten und wird zu einem späteren Zeitpunkt näher erläutert.

2.8 Erneute Überprüfung der bisherigen Daten

Erläuterung und Definition:

Die Datenintegritäts- und -konsistenzprüfungen (QC1, QC2) aus den vorangegangenen Abschnitten sind relativ einfach zu programmieren und durchzuführen, so dass sie eindeutig falsche Daten erkennen. Aus diesem Grund sollten solche Prüfungen standardmäßig durchgeführt werden.

Diese und die anderen Kontrollen aus diesem Protokoll (QCo, QC3, QC4) wurden in der Vergangenheit oft nicht oder nur in sehr geringem Umfang durchgeführt. Um eine einheitliche und hohe Qualität dieser Daten zu erreichen, ist es notwendig, alle vorhandenen Daten noch einmal zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren und erneut zu überprüfen. Verschiedene Parteien haben diesen Prozess bereits eingeleitet oder abgeschlossen.

Leitlinien:

-(Empfohlen:) Führen Sie vor der Umstellung auf dieses Protokoll einmal eine vollständige Überprüfung und Neukorrektur der vorhandenen Basisdaten durch, um in der Vergangenheit gemachte Fehler aufzuspüren und nach Möglichkeit zu korrigieren. Berücksichtigen Sie dabei die Lieferung der überarbeiteten Daten an TNO.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

28]63

Messung

t

Konvertieren

t

Siehe

t

Richtig

t

Inspektionen

l

Speichern Sie

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

3 Verfahren

3.1 Einleitung

Wie auch in (Von Asmuth und Van Geer, 2015) gezeigt wurde, gibt es viele verschiedene Aspekte des Konzepts der Datenqualität, die nicht leicht abzugrenzen oder voneinander zu unterscheiden sind. Außerdem macht es einen großen Unterschied, welchen Blickwinkel man wählt: den des einzelnen Messnetzmanagers, der Schritt für Schritt zusätzliche Messdaten sammelt, oder den des (lokalen, DINO- oder BRO-) Datenbankmanagers, der die Daten in Massen erhält.

Unter anderem aufgrund der bis dahin verfügbaren Methoden und Leitlinien zur Datenqualitätskontrolle wurde in den vorbereitenden Berichten beschlossen, die ÜL oder Fehlerart als Ausgangspunkt und Ordnungsprinzip zu verwenden. Dies führt zu einem wertvollen, aber an sich recht technischen System und einer Terminologie, die für den einzelnen Messnetzbetreiber, für den dieses Protokoll in erster Linie gedacht ist, weniger zugänglich ist. Wir haben die Schritte im Arbeitsprozess des Netzbetreibers als Ausgangspunkt gewählt, einschließlich der Berechnungsschritte und der Werkzeuge, die er oder sie verwendet. Diese Konzentration auf den Arbeitsprozess führt zu einem weniger theoretischen und leichter zugänglichen Ergebnis und in begrenztem Umfang auch zu neuen Erkenntnissen. Sie hat den Nachteil, dass sogenannte OA- und OC-Aspekte (siehe Von Asmuth und Van Geer, 2015, Abschnitt 2.2.2) dabei stärker vermischt werden. Gleichzeitig entspricht das OK-Protokoll wahrscheinlich eher den OK-Leitlinien, die von den gemeinsamen Provinzen erstellt werden.

29 ]63

[ Austausch

Abbildung 5: Schritte auf dem Weg von der Messung zur endgültigen Messreihe

3.2 Schritte im Messprozess

Während Kapitel 2 dieses Protokolls allgemein gehalten ist und beispielsweise genauso gut auf historische Daten angewendet werden kann, werden wir uns in den folgenden Kapiteln hauptsächlich auf den eigentlichen Überwachungsprozess und die Erfassung neuer Daten konzentrieren. Das Protokoll umfasst die folgenden Schritte im Prozess von der Messung bis zur Speicherung der endgültigen Messreihe (siehe auch Abbildung 5):

-

-

-

-

Messung

Konvertieren

Siehe

Richtig

das Messverfahren und seine Spezifikationen (z. B. die Frequenz)

Berechnungsschritte, um die gewünschten Daten zu erhalten (z. B. Umrechnung in die Wassersäule)

Vergleich von (Merkmalen) der Messungen und deren Referenz (z. B. Vergleich von manueller und Logger-Messung)

Ausgleich von systematischen Abweichungen (z.B. der Loggeruhr)

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

30 ]63

-

-

Inspektionen

Speichern Sie

Freigabe oder Zurückweisung von Daten und/oder Logger, wenn der Fehler größer ist als das festgelegte Kriterium

Die Aufzeichnung von Daten sowie deren Form und Inhalt. Mit der Speicherung ist es nicht getan, die Daten müssen auch ausgetauscht werden können.

Neben einer Unterteilung der Kontrollen und Richtlinien pro Schritt unterscheidet das Protokoll gegebenenfalls auch zwischen Datentypen (Luftdruck, Wasserdruck oder Höhe, Zeitaufzeichnung), je nach der genauen Arbeitsmethode (dazu unten mehr).

3.3 Unterschiedliche Arbeitsmethoden und verwendete Werkzeuge

Die verschiedenen Parteien beschaffen ihre Daten über Grundwasserstand und -höhe auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Instrumenten. So können beispielsweise die Arten der verwendeten (Druck-)Sensoren und deren Spezifikationen unterschiedlich sein. Manchmal wird die Telemetrie für die automatische und regelmäßige Übermittlung der neuen Messungen verwendet, oft aber auch nicht. Auch die für die Datenspeicherung, Datenerfassung und Datenkontrolle verwendete Software ist unterschiedlich. Schließlich sind nicht alle Messstellen mit automatischen Sensoren ausgestattet. Im Folgenden werden die wichtigsten Unterschiede und ihre Folgen kurz erläutert.

Hand- und Sensormessungen

Obwohl der Einsatz von Sensoren bei der Grundwasserüberwachung in den letzten zehn Jahren erheblich zugenommen hat, wird ein Teil der Messstellen (in einigen Provinzen) immer noch vollständig manuell erfasst. Die Verwendung von Sensoren ist ein komplizierter Faktor für die Verarbeitung und die Kontrolle der Datenqualität (siehe Von Asmuth und Van Geer, 2015). Bei der Anwendung dieses Protokolls auf vollständig manuell beobachtete Messreihen entfallen der Teil QC2 sowie die Teile von QC1 und QC3, die sich ausschließlich auf Sensoren beziehen.

Sensor-Typ:

Zur Zeit werden vor allem Drucksensoren für die Grundwasserüberwachung eingesetzt, aber es gibt auch akustische Sensoren und Sensoren, die mit Radar arbeiten. Bei Drucksensoren kann man zwischen der Messung des Drucks unterscheiden:

1. Gesamtdruck

2. Sensor-Luftdruck kompensierter Wasserdruck

3. Physikalisch-luftdruckkompensierter Wasserdruck

und es kommt darauf an, ob der Sensor online gelesen werden kann, während er eingetaucht ist oder nicht. Das bedeutet, dass nicht jeder Schritt für jeden Sensortyp relevant oder möglich ist, was durch den Zusatz "(falls zutreffend)" nach dem entsprechenden Schritt oder Absatz angezeigt wird.

Telemetrie:

Bei der Telemetrie werden die Messdaten direkt vom Feld über das GSM- oder LORA-Netz an den Netzmanager im Büro gesendet. Dies hat im Prinzip keinen Einfluss auf die verwendeten Sensoren und die von ihnen verursachten Abweichungen. In der heutigen Praxis werden daher auch bei Einsatz von telemetrischen Datenloggern manuelle Kontrollmessungen und damit regelmäßige Feldarbeiten durchgeführt. Die in diesem Protokoll beschriebenen Prüfungen und Kontrollschritte können und sollten daher in gleicher Weise auf telemetrisch erfasste Daten angewandt werden.

Der Einsatz der Telemetrie führt jedoch zu einer beschleunigten und aktuellen Sicht auf die Messdaten, was die Gefahr von Datenverlusten verringert und dem Messnetzmanager die Möglichkeit gibt, Probleme und Abweichungen frühzeitig zu erkennen und in Echtzeit zu kontrollieren. Der Einsatz der Telemetrie erfordert daher besondere Aufmerksamkeit und kann zu einer Differenzierung in diesem Protokoll führen.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

31]63

Software:

Die verschiedenen Provinzen und ihre Wasserpartner verwenden unterschiedliche Programme zur Erfassung und Verwaltung von Grundwasserdaten. Der Realisierung dieses Protokolls wird ein Weg folgen, in dem der für dieses Protokoll entwickelte OC-Wizard mit der bestehenden und verwendeten Software verknüpft wird.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

32]63

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

4 Messen

33 I63

4.1 Einleitung

Der Begriff "Messen" bezieht sich hier auf die Erfassung neuer Messungen und Messreihen von Luftdrücken, Wasserdrücken und/oder Wasserständen. Obwohl die eigentliche Messung heute weitgehend von Sensoren übernommen wird, bildet die Feldarbeit, die für das Ablesen und die Durchführung manueller Kontrollen erforderlich ist, immer noch den Kern dieses Protokolls.

In diesem Protokoll wird unterschieden zwischen der Messung von a) Luftdruck (sofern relevant) und b) Wasserdruck und/oder Wasserstand im Feld.

4.2 Luftdruck {falls zutreffend)

Erläuterung und Definition:

Die Verwendung von Drucksensoren ist derzeit die vorherrschende Messtechnik bei der Grundwasserüberwachung, aber nicht die einzige. Die Messung des Luftdrucks verdient in diesem Protokoll besondere Aufmerksamkeit, da sie von verschiedenen Parteien auf unterschiedliche Weise vorgenommen wird. Die räumliche Variation des atmosphärischen Drucks ist geringer als die des Grundwasserspiegels, so dass im Prinzip ein weniger dichtes Überwachungsnetz ausreicht. In der Praxis der Grundwasserüberwachung wurden oder werden Luftdruckdaten auf folgende Weise erhoben:

1. Ein separater Luftdrucksensor für jeden einzelnen Messschacht (relative Kei Ier-Logger)

2. Ein oder mehrere eigene Luftdrucksensoren pro Teilbereich

3. Download von Luftdruckdaten von der nächstgelegenen KNMI-Station

Ein wichtiger praktischer Vorteil der dritten Option besteht darin, dass der Betreiber des Grundwassermessnetzes nicht mehr für die Messung und Überwachung zuständig ist. Andererseits kostet bei der Verwendung von relativen Keiler-Loggern
                         der Verzicht auf die Nutzung der eigenen Luftdruckmessungen mehr Zeit und Geld als deren Fortführung (da dort Luftdrucksensoren standardmäßig in den Datenlogger eingebaut sind). Wir beschränken uns hier auf einen Leitfaden für die zweite Möglichkeit, die jedoch weniger häufig genutzt wird.

Leitlinien:

- (Standard bei Verwendung eines oder mehrerer Eigen-/Luftdrucksensoren pro Teilbereich:) Messen Sie den Luftdruck zu einem Zeitpunkt und mit einer Häufigkeit, die entweder mit dem Wasserdruck verbunden ist und diesem entspricht, oder stündlich, um die zeitlichen Unterschiede zwischen Wasserdruck- und Luftdruckmessungen zu begrenzen.

4.3 Wasserdruck und/oder Wasserstand

Erläuterung und Definition:

Die Messung des Wasserstands in einem Überwachungsbrunnen erfolgt per Definition vor Ort und im Feld. Obwohl häufig mehr Parameter vor Ort gemessen werden (z. B. Temperatur und/oder Luftdruck) und Sensoren kontinuierlich Wasserstände messen und diese per Telemetrie übermitteln können, steht die Arbeit vor Ort immer noch im Mittelpunkt des Messverfahrens. Während der Feldarbeit wird die Messstelle aufgesucht, um eine manuelle Kontrollmessung durchzuführen und den vorhandenen Datenlogger auszulesen. Die Feldarbeit pro Messstelle (Filter) erfolgt in vier oder fünf Schritten:

1. Standort des Überwachungsbrunnens und des Überwachungsbrunnenfilters

2. (Wenn möglich:) Stromaufzeichnungsmessung

3. Manuelle Kontrollmessung

4. Auslesen des Datenloggers

5. Siehe

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Leitlinien:

Häufigkeit der Feldarbeit:

- (Standard:) Mindestens zweimal pro Jahr Inspektion und manuelle Kontrollmessungen an jedem Messschacht

- (Empfohlen:) Besuchen Sie jede Messstelle vorzugsweise 3 bis 4 Mal pro Jahr zur Überprüfung und manuellen Kontrollmessung

34 /63

Standort des Überwachungsbrunnens und des Überwachungsbrunnenfilters:

- (Empfohlen:) Verwenden Sie GPS, (Luft-)Fotos und Standortskizzen, um den richtigen Messstellenfilter mit Sicherheit zu finden.

Messung der Stromaufzeichnung:

- (Standard, wenn möglich:) Bei Loggern, die unter Wasser ausgelesen werden können (z.B. Kei Ier relative Logger oder Logger mit Fernauslesung), machen Sie eine Strom- oder sogenannte Online-Sensormessung.

- (Alternativ) Stellen Sie die Frequenz des Datenloggers standardmäßig mindestens auf eine Messung alle drei Stunden ein, so dass die Zeitdifferenz zur manuellen Kontrollmessung nie größer ist.

Manuelle Kontrollmessung:

- (Standard:) Notieren Sie sich, ob der Datenlogger für eine manuelle Messung aus dem Wasser genommen werden muss.

Datenlogger auslesen:

- (Empfohlen:) Stimmen Sie die erfassten Daten mit der (im Voraus bekannten) Seriennummer des

Datenlogger, so dass kein Messschacht- und Filterwechsel stattfinden kann.

Prüfen:

Welche Kontrollen direkt im Feld und welche später im Büro durchgeführt werden können, hängt von den Möglichkeiten der verwendeten Instrumente und Software ab. Die Überprüfung der Daten ist ein eigenes, fünftes Kapitel dieses Protokolls. Ein Verweis auf dieses Kapitel ist hier ausreichend.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

5 Umstellung

35 163

5.1 Einleitung

Die während des Messvorgangs gewonnenen Wasserstands-, Wasserdruck-, Atmosphärendruck- und/oder manuellen Kontrollmessungen sind als Rohdaten zu betrachten, die in die endgültigen Grundwasserstands- und -höhenreihen umgerechnet werden. Solange diese Berechnungsschritte eindeutig, genau und reproduzierbar sind, haben sie keinen Einfluss auf die Datenqualität. Eine Reihe von Berechnungen sind jedoch nicht ganz eindeutig und genau oder fehleranfällig. Da solche Schritte die Datenqualität beeinflussen können, wurden in dieses Protokoll Definitionen und Leitlinien aufgenommen.

Dieses Protokoll unterscheidet zwischen der Umrechnung von a) Zeitaufzeichnungen, b) der Differenz zwischen Messungen, c) dem lokalen Luftdruck, d) dem Wasserdruck in die Wassersäule und 1) der Wassersäule oder Wassertiefe in die Höhe oder den Grundwasserspiegel.

5.2 Zeiterfassung

Erläuterung und Definition:

Für jede Messung muss direkt oder indirekt eine Zeit eingegeben oder registriert werden. Zusätzlich zu den Fehlern bei der Zeitbestimmung, die unter den Abschnitt "Kontrolle und Behandlung" fallen, muss die verwendete Zeiteinheit (Sommer- und Winterzeit oder nur Winterzeit), die verschiedene externe Datenquellen (Instrumente, Software, Hardware, Uhr) verwenden, gegebenenfalls umgerechnet werden.

Leitlinien:

(Empfohlen:) Erstellen und verwenden Sie eine Übersicht darüber, wie verschiedene externe Datenquellen mit Sommer- und Winterzeit umgehen und wie die darin enthaltene Zeit entsprechend zu interpretieren ist. Dies ist besonders wichtig für Differenzberechnungen.

-(Empfohlen:) Daten und Zeiten in Coordinated Universa speichern! Zeit (UCT) oder niederländische Winterzeit (UCT+1) und machen Sie die Wahl deutlich. Konvertieren Sie die Daten bei Bedarf beim Datenaustausch 
                        oder bei der Präsentation.

5.3 Berechnung des Unterschieds

Erläuterung und Definition:

Bei verschiedenen Schritten im Mess- und Kontrollprozess werden verschiedene Messwerte voneinander subtrahiert, um Differenzen zu berechnen:

1. Luftdruckausgleich (falls zutreffend)

2. Vergleich des eigenen und des KNMI-Atmosphärendrucks (falls zutreffend)

3. Vergleich von manueller und Logger-Messung

Da die Messwerte, die voneinander subtrahiert werden, nicht unbedingt zur gleichen Zeit gemessen wurden, gelten die folgenden Richtlinien.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Leitlinien:

Luftdruckausgleich und Gleichung:

- (Standard:) Keine Differenzberechnungen zwischen den Messungen durchführen, wenn die Messzeit um mehr als eine Stunde abweicht.

Wasserstände und -drücke:

- (Standard:) Verwenden Sie die tatsächlichen Online-Sensormesswerte oder eine lineare Interpolation, um die Differenz zwischen Sensor- und manuellen Messwerten zu berechnen.

- (Standard:) Keine Differenzberechnung durchführen, wenn die Messzeit um mehr als vier Stunden abweicht.

5.4 Luftdruck {falls zutreffend)

Erläuterung und Definition:

Bei der Verwendung von Luftdruckdaten des KNMI liegt der Mess- und Überwachungsprozess und die Verantwortung dafür beim KNMI. Der Luftdruck an der KNMI-Station stimmt jedoch in der Regel nicht genau mit dem Luftdruck am Standort der Messstelle und am Wasserstand überein. KNMI veröffentlicht seine Luftdruckdaten standardmäßig auf NAP-Niveau umgerechnet.

Leitlinien:

(Empfohlen:) Umrechnung der KNMI-Atmosphärendruckmessungen vom NAP-Niveau auf die Höhe des Grundwasserspiegels im Messschacht. Verwenden Sie dazu die Formel aus dem KNMI-Handbuch, siehe Anhang C (KNMI, 2000).

(Empfohlen:) Schätzen Sie den Luftdruck am Standort des Messbrunnens anhand der Messungen der umliegenden KNMI-Stationen und durch Interpolation.

5.5 Wasserdruck {falls zutreffend)

Erläuterung und Definition:

Bei der Verwendung von Drucksensoren muss der gemessene Druck auf die Wassersäule über dem Sensor umgerechnet werden. Bei dieser Umrechnung spielen zwei Parameter eine Rolle, die meist nicht genau oder gar nicht bekannt sind:

- Die Dichte des Wassers (über dem Sensor)

- Die Fallbeschleunigung

Der Fehler, der durch Abweichungen bei diesen Parametern verursacht wird, hängt von der Höhe der Wassersäule selbst ab und ist begrenzt (bei einer Wassersäule von 5 Metern beträgt der Gesamtumrechnungsfehler, abgesehen von Tippfehlern, für Süßwasser normalerweise höchstens 1,25 cm (siehe auch Von Asmuth, 2011). Andererseits können Schlampereien und andere Fehler leicht vermieden werden, indem die verwendeten Parameterwerte
                         gespeichert werden.

Leitlinien:

-(Standard:) Behalten Sie alle relevanten Originaldaten, einschließlich der Konvertierungsparameter.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

37 63

5.6 Wassersäule oder Wassertiefe

Erläuterung und Definition:

In einem letzten Schritt muss die Höhe der Wassersäule über dem Sensor (bzw. der Abstand vom Sensor zur Wasseroberfläche bei akustischen Messgeräten) in die endgültige Fallhöhe bzw. den Grundwasserstand umgerechnet werden. Dazu muss man (neben eindeutigeren Parametern wie der Höhe des Messpunktes oder der Oberkante des Messschachtes) wissen:

- Die Einbautiefe oder Höhe des Sensors

- Die Dichte des Wassers (oberhalb des Filters)

Bei der Überwachung von brackigem oder salzhaltigem Grundwasser ist die Wasserdichtigkeit besonders wichtig, unter anderem wegen der Unterschiede zwischen der Wasserdichtigkeit des Messschachts und derjenigen in seiner unmittelbaren Umgebung. Dieser Punkt fällt nicht in die eigentliche Datenprüfung oder in dieses Protokoll und wird hier als Memorandum erwähnt (siehe auch Post und Von Asmuth, 2013).

Leitlinien:

- (Standard:) Überprüfen Sie die Eintauchtiefe nach dem Einsetzen in das Rohr durch mindestens zwei manuelle Kontrollmessungen über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr und korrigieren Sie die Abweichung, wenn sie größer als 1 cm H,O ist.

-(Empfehlung:) Speichern Sie direkt messbare, physikalische Eigenschaften wie z. B. die Kabellänge separat, zusätzlich zur Abweichung vom Sensornullpunkt.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

6 Prüfen, Korrigieren und Genehmigen

39 ]63

6.1 Einleitung

Kernstück dieses Protokolls ist die Korrektur und Freigabe der neu erfassten und konvertierten Messreihen anhand der vorgeschriebenen Prüfungen. Neben den inhaltlichen Aspekten (was wird kontrolliert und korrigiert, was sind die Kriterien für die Kontrolle) ist hier auch die prozessuale Seite wichtig (wer macht was, wo und wann). Bei letzteren ist es wichtig, dass die Ursache und die Entwicklung von Unterschieden zwischen den Sensor- und Kontrollmessungen erst nach einiger Zeit und auf der Grundlage mehrerer Unterschiede richtig beurteilt werden können.

Dieses Protokoll unterscheidet zwischen Kontrolle, Korrektur und Überprüfung a) der Zeitmessung, b) des Luftdrucks (falls zutreffend), c) des Wasserstands (vorläufig), d) des Wasserstands (endgültig)

6.2 Zeiterfassung

Erläuterung und Definition:

Für jede Messung muss direkt oder indirekt eine Zeit eingegeben oder registriert werden. Abgesehen von Unterschieden in der verwendeten Zeiteinheit (Sommer- und Winterzeit oder nur Winterzeit), die unter den Begriff 'Umrechnung fallen, können auch Fehler bei der Zeitbestimmung oder der Uhr auftreten. Dies wird im Feld überprüft.

Leitlinien:

Kontrolle:

- (Standard:) Vergleichen Sie die interne Uhr des Datenloggers im Feld mit der des Feldcomputers oder des Auslesegeräts. Bei Abweichungen von mehr als 15 Minuten sollten Sie beide mit einer Uhr überprüfen.

Berichtigung:

- (Standard:) Korrigiert Abweichungen der Loggeruhr im Gerät selbst und/oder in den erfassten Daten.

-(Empfohlen:) Speichern Sie die aufgetretenen Zeitunterschiede und die vorgenommenen Korrekturen.

Inspektion:

- (Standard:) Die Messreihe wird verworfen, wenn sich die Zeitdifferenz gegenüber dem letzten Auslesezeitraum um mehr als 1 Stunde erhöht hat und eine lineare Korrektur nicht gerechtfertigt ist.

-(Standard:) Ausmusterung des Datenloggers, wenn die Uhr anderweitig stockt oder defekt ist.

6.3 Luftdruck {falls zutreffend)

Erläuterung und Definition:

Wie in Abschnitt 3.2 erörtert, werden Luftdruckdaten von verschiedenen Parteien auf unterschiedliche Weise (und manchmal auch gar nicht) erfasst. Die Überprüfung, Korrektur und Verifizierung von Luftdruckdaten ist nur dann relevant, wenn sie mit eigenen Sensoren erfasst werden. Die Überprüfung kann dann anhand der Luftdruckmessungen der nächstgelegenen KNMI-Station
                         erfolgen.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Leitlinien:

Kontrolle:

40]63

- (Empfohlen:) Vergleichen Sie die örtlichen Luftdruckmessungen mit denen der nächstgelegenen KNMI-Station.

Berichtigung:

-(Empfohlen:) Korrigieren Sie systematische Abweichungen im Nullpunkt mit einem laufenden Medianfilter.

Inspektion:

(Empfohlen:) Ablehnen von Messungen, bei denen der Luftdruckunterschied zu den umliegenden KNMI-Stationen größer als 5 cm HO ist.

-(Empfohlen:) Den Sensor aussondern (!), wenn während der letzten Ableseperiode eine Nullpunktverschiebung von mehr als 5 cm H,O aufgetreten ist.

-(Empfohlen:) Verwerfen Sie den Sensor (!), wenn er anderweitig nicht funktioniert oder defekt ist.

-(Empfohlen:) Prüfen Sie die neu gewonnenen Messreihen auf abweichendes und unwahrscheinliches Verhalten und Werte (Plausibilität).

6.4 Wasserstand {Erstkontrolle}

Erläuterung und Definition:

Wie auch in Abschnitt 3.2 erörtert, hängt es von den Möglichkeiten der verwendeten Werkzeuge und Software ab, welche Kontrollen direkt im Feld und welche später im Büro durchgeführt werden können. Das wichtigste Instrument zur Überprüfung, Korrektur und Verifizierung ist die manuelle Kontrollmessung, neben den sie unterstützenden Plausibilitäts- und Konsistenzprüfungen.

Leitlinien:

Kontrolle:

- (Standard:) Führen Sie die folgenden Kontrollen spätestens innerhalb einer Arbeitswoche nach der Feldarbeit, vorzugsweise jedoch direkt im Feld, durch.

-(Standard:) Überprüfung der neuen Messreihenfolge auf Konsistenz (QC 2, Abschnitt 2.3). -(Empfohlen:) Überprüfen Sie die neue Messreihenfolge auf Plausibilität (QC 3, Abschnitt 2.4).

- (Standard:) Überprüfung der Differenz zwischen manueller und protokollierter Messung (QC 4, Abschnitt 2.5).

Berichtigung:

-(Empfohlen:) Durchführung einer vorläufigen linearen Korrektur der Drift oder einer zunehmenden Verschiebung des Sensornullpunkts, wenn dieser 1 cm H,O überschreitet

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

41/63

Inspektion:

-(Standard:) Ersetzen Sie den Logger, wenn die Differenz zu den Kontrollmessungen im letzten Ablesezeitraum (bis zu einem halben Jahr) um mehr als 5 cm H,O zugenommen hat.

-(Standard:) Tauschen Sie den Logger aus, wenn er anderweitig nicht mehr funktioniert oder kaputt ist.

- (Standard:) Kennzeichnen Sie Messungen oder Teile der Messreihe, bei denen Sensortrockenheit aufgetreten ist, als solche.

-(Standard:) Kennzeichnen Sie Messungen oder Teile der Messreihe, bei denen Messwerte oberhalb der Rohrspitze aufgetreten sind, als solche, wenn das Rohr nicht artesisch ist und nicht überflutet werden kann.

6.5 Wasserstand {Abschlusskontrolle}

Erläuterung und Definition:

Die Ursache und die Entwicklung von Unterschieden zwischen Sensor- und Kontrollmessungen können nur im Laufe der Zeit und auf der Grundlage mehrerer Unterschiede richtig beurteilt werden. Ein zufälliger, größerer Unterschied kann verschiedene Ursachen haben (zufälliges Hitch, Zeitunterschied, Fehler bei der Kontrollmessung usw.). In diesem Protokoll wird von einer zweiten, abschließenden Kontrolle nach einem Jahr ausgegangen.

Leitlinien:

Kontrolle:

- (Standard:) Überprüfen Sie die Entwicklung der Unterschiede zwischen manuellen und Logger-Messungen nach einem Zeitraum von einem Jahr.

-(Standard:) Überprüfung der Messreihen auf Konsistenz (QC 2, Abschnitt 2.3).

- (Standard:) Überprüfung der Messreihen auf Plausibilität (QC 3, Abschnitt 2.4).

Berichtigung

- (Voreinstellung:) Korrigiert die Drift oder eine zunehmende lineare Verschiebung des Sensornullpunkts, wenn dieser größer als 1 cm H,O ist.

Inspektion:

- (Voreinstellung:) Kennzeichnen Sie Messungen oder Teile der Messreihe als unzuverlässig, wenn die Drift oder Nullpunktverschiebung während einer der Ausleseperioden um mehr als 5 cm H,O zugenommen hat.

- (Standard:) Kennzeichnen Sie Messungen oder Teile der Messreihe, bei denen es sonst zu einer Fehlfunktion des Loggers gekommen ist.

- (Standard:) Kennzeichnen Sie Messungen oder Teile der Messreihe, bei denen Sensortrockenheit aufgetreten ist, als solche.

- (Standard:) Kennzeichnen Sie Messungen oder Teile der Messreihe, bei denen Messwerte oberhalb der Rohrspitze aufgetreten sind, als solche, wenn das Rohr nicht artesisch ist und nicht überflutet werden kann.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

42/63

| 0 | Messen: | Zeit, Wasserdruck, Luftdruck (falls zutreffend) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Umwandlung: | Parameter |
| 0 | Prüfen: | Kontrollmessungen |
| 0 | Richtig: | Korrekturen |
| 0 | Inspektion: | OC-Etikett und OC-Status |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

7 Sparen und Tauschen

43 /63

7.1 Einleitung

Die Speicherung der gesammelten Daten ist logischerweise die letzte Stufe des eigentlichen Überwachungsprozesses. Ohne Speicherung gibt es kein Endprodukt, aber ohne den Austausch oder das Ablesen der Speicherung gibt es auch keine Verwendung dafür. Datenspeicherung und -austausch sind in erster Linie ein Thema für und aus der IKT-Welt, mit den entsprechenden Protokollen und "Best Practices", die dort gelten und verwendet werden. Es ist natürlich nicht sinnvoll, hier allgemeine IKT-Richtlinien zu diesem Thema zu erörtern, sondern wir beschränken uns auf die Aspekte, die mit der Datenqualitätskontrolle und dem beschriebenen Prozess der Messung von Grundwasserständen und -höhen zusammenhängen.

Dieses Protokoll definiert und gibt Leitlinien zu den Aspekten Transparenz, Reproduzierbarkeit
                         und Dateninhalt sowie Datenintegrität und Auflösung vor.

7.2 Transparenz, Reproduzierbarkeit und Dateninhalt

Erläuterung und Definition:

Um beurteilen zu können, ob eine Information falsch ist oder nicht, ist es wichtig, dass der Mess- und Verarbeitungsprozess a) transparent und b) reproduzierbar ist. Transparenz bedeutet, dass die Messsituation und der Mess- und Verarbeitungsprozess klar und übersichtlich dargestellt werden und dass der Hintergrund möglicher subjektiver Schritte oder Bewertungen deutlich gemacht oder erläutert wird. Transparenz hat also auch mit Visualisierung zu tun, weshalb die visuelle Kontrolle ein wichtiger Bestandteil dieses Protokolls ist. Die Reproduzierbarkeit hängt damit zusammen und bedeutet, dass nicht nur klar ist, was genau verarbeitet wurde, sondern auch, dass die durchgeführten Verarbeitungsschritte nachgeprüft und bei Bedarf überarbeitet werden können.

Leitlinien:

- (Standard:) Bewahren Sie sowohl die Originaldaten als auch die vorgenommenen Konvertierungen, Prüfungen, Korrekturen und Kennzeichnungen auf. Dies gilt insbesondere für jeden Prozessschritt:

-(Standard:) Visualisierung der Originaldaten zusammen mit den endgültigen Daten und gegebenenfalls den Verarbeitungsschritten, die sich darauf auswirken können (z. B. Änderung des Messaufbaus)

7.3 Datenintegrität und Auflösung

Erläuterung und Definition:

Es ist eigentlich nur logisch, dass für die eigene Datenspeicherung und den eigenen Datenaustausch die gleichen Kriterien und Richtlinien gelten wie für den Import externer Daten von anderen. Letztere werden in Abschnitt 2.3 behandelt; ein Verweis darauf soll hier genügen.

Leitlinien:

- (Standard:) Hinsichtlich der Datenintegrität der eigenen Datenspeicherung und des Datenaustauschs gelten die Kriterien und Leitlinien aus Abschnitt 2.3

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

44163

- (Standard:) Was die Auflösung der Messdaten betrifft, so sollten Positionen mit einer Mindestauflösung von Millimetern und Zeitaufzeichnungen mit einer Mindestauflösung von Minuten gespeichert und ausgetauscht werden.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

8 Software-Einführung

45163

8.1 Der QC-Wizard: Beispiel- und Auswertungssoftware

Wie bereits erwähnt, ist die Version 2.0 des OC-Protokolls das Ergebnis eines Projekts, das als Pilotprojekt für die softwarebasierte Implementierung des Protokolls und als Evaluierung der Arbeitsversion 1.0 des Protokolls diente, die teilweise auf dieser Grundlage erstellt wurde. Die Softwareimplementierung erfolgte in diesem Pilotprojekt in Form eines so genannten Wizards, in dem die verschiedenen Prüfungen pro OC-Teil Schritt für Schritt durchlaufen und getestet werden können (Abbildung 6). Der OC-Wizard wurde während eines gemeinsamen Workshops von und mit den Messnetzbetreibern der Bundesländer eingesetzt, um die Kontrollen und die Umsetzung des OC-Protokolls zu testen und zu bewerten. Da die betriebliche Nutzung nicht das unmittelbare Ziel des OC-Wizards war, ist er in seiner jetzigen Form dafür noch nicht geeignet. Die Erfahrungen mit dem OC-Wizard waren jedoch positiv, so dass in einem nächsten Schritt geprüft werden soll, wie der OC-Wizard zu einer betriebsfähigen Software um- und weiterentwickelt werden kann (siehe auch Abschnitt 9.3). Der QC-Assistent muss dann in der Lage sein, mit den Datenbanken und/oder der Datenverwaltungssoftware zu kommunizieren, die von den verschiedenen Provinzen verwendet werden. Um die Nutzung des OC-Protokolls zu erleichtern und zu fördern, muss der OCWizard
                         auch für Dritte frei zugänglich und verfügbar gemacht werden. In den folgenden Abschnitten werden, soweit möglich, Bildschirmabzüge des OC-Wizards als Beispiel für die Implementierung des OC-Protokolls pro OC-Abschnitt verwendet.

IV7P waterware"

Beispiel QC-Assistent Datenqualität, unter Kontrolle?

Og89RM -. F

und9in9 Jahren4 Männer.l1 5

ta ar

,,.,;; ~verijssel

OC2) Sonsor-Kontrolle 	0C3) Konsistenz

QC2)

%4.3.. ....-.

=iI-:--1 _,,. ... , .. ,-u-,\-.,. , -u1 ,.,J I*

cn-Institut

QC3)

Abbildung 6: Der OC-Wizard als Beispiel und Auswertesoftware, in der die verschiedenen Prüfungen pro CC-Teil Schritt für Schritt durchlaufen und getestet werden können.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

8.2 QCO: Messaufbau

Der Abschnitt QCo: Messaufbau ist in dieser Version des Protokolls neu hinzugekommen und wird in groben Zügen erläutert. Es wurden noch keine strikten OC-Richtlinien und -Kontrollen definiert, und auch deshalb gibt es noch keine Beispielimplementierung im OC-Wizard. Es wurde jedoch eine Reihe von Themen diskutiert und erörtert (Abbildung 7), so dass beschlossen wurde, das Thema (nicht repräsentativer) Salzgehalt und Dichte des Grundwassers vorrangig zu behandeln. Es wird erwartet, dass in diesem Zusammenhang auch die Integration und Ausarbeitung des OK-Abschnitts "Messaufbau" behandelt wird.

1VP-Wasserwaren*

- Menvanthes®.

Sweet Spot

F)9an1

Hallo vier

(Winterbett)

Überwachungsbrunnen, die voll oder übergelaufen sind (Fluss) Qualitätssicherungsdaten

Überwachung von Brunnenwasser mit anomaler Dichte

Heute: Konsultationsplattform und Lenkungsgruppe Il

R Wasserwaren*

<!)M.eny;inth~s

QCO) Messung der Repräsentativität des Aufbaus

Undichte Rohrleitung und/oder Damm Qualitätssicherungs-Kopfdaten

1VP-Wasserwaren*

I KWP-

n

IWR

atercycle Research Institute

IWR

Abbildung 7. Illustration der verschiedenen Themen, die unter die Komponente QCo: Messaufbau 	fallen.

8.3 QC1: Datenintegrität

Wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, dienen das Dateiformat und das Datenmodell im Allgemeinen als Referenz für die Überprüfung von Eingabedateien auf Datenintegritätsprobleme. Für die meisten im Grundwasserbereich gebräuchlichen Formate steht jedoch kein Schema zur Verfügung, was einen schnellen und automatischen Import und eine Überprüfung der Dateien unmöglich macht. Die Implementierung von Importroutinen und QC1-Prüfungen für die verschiedenen gängigen Dateiformate war zu weitreichend, weshalb die Komponente QC1: Datenintegrität im (aktuellen) OCWizard nicht implementiert ist. Abbildung 8 zeigt alternativ das Prinzip und ein Beispiel, wie die Kontrollen dieser OK-Komponente im Menyanthes-Programm von KWR umgesetzt werden. In seiner jetzigen Form sind die Importmöglichkeiten des OCWizard auf die sogenannten Menyanthes-Dateien beschränkt.

| 1 | Korrektur der Drift | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korrekte Messungen | 1 |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

47163

) Monyonhey Dl loet w QuMy eine Ln von fa und OG ntutun:

m wir

Anhang A: Datenintegritätsprüfungen

(fakultativ) Historischer Name Objekt-ID-Quelleninhaber

Zielsetzung / politischer Rahmen

Beenden,

Platzierung durch (Person) P lrsng durch (Körper)

Integrität der Daten

Anhang B: Konsistenzprüfungen

a° Hz

Steigrohr:

Filter1pos Einrichter:pos

Unterseite des Busses@zandvasna) 	[zanovsng

~- -------- ' ------

Abbildung8. Wie die Kontrollen von Teil QC1: Datenintegrität im Menyanthes-Programm	 von KWR 	umgesetzt werden.

8.4 QC2: Messgerät

In diesem Unterabschnitt werden verschiedene Arten von Fehlern und Abweichungen behandelt, z. B. die Nullpunktdrift und Abweichungen aufgrund von Temperaturschwankungen. Neben diesen systematischen Abweichungen sind auch zufällige Fehler wie Schluckauf und Sensorausfälle von Bedeutung. Abbildung 8 zeigt das Prinzip und ein Beispiel dafür, wie eine Nullpunktverschiebung bei manuellen Kontrollmessungen und eine systematische Abweichung davon bei der Sensormessung festgestellt werden kann.

QC2) Sensorsteuerung

Prüfen und korrigieren Sie Sensordrift und Sensorfehler

QC3) Konsistenz

QC4) Plausibilität

2017

2015

...... ,:,,,., ,.,,

2011

l MW

...................... ; 	i. J 	; .

QC2b: Nullpunktverschiebung

2009

...... ; 	,.,,, 	, ;, 	.. ,,,,,,, 	,,,,

2007

Überwachungsserie des Messstellenfilters B16B0_1

-----1.--

2005

,,,:,., 	,,,, .. , 	,., 	,,.,,,

.. ,;., ,,

-0.9

-0.8

-1 -1.3

-1.4

Erhebungsreihe (1237):

B16C0018_1

81680114_2

"E983

B1600075_481 600075_5 81600075_181 600075_3 816D0075_681 6D0057_181 6D0057 2 816D0053 781600074_18160003781 600037_2 816D000_1 1e4cnnn04

Ableserunden und

C

Abbildung 9. Beispiel einer Nullpunktverschiebungsprüfung im QC-Assistenten.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

8.5 QC3: Konsistenz

Dieser Unterabschnitt umfasst Prüfungen auf Inkonsistenzen in oder zwischen den Daten der Messfahrten und der Messanordnung, sofern diese in einem physikalischen oder logischen Zusammenhang zueinander stehen. Unstimmigkeiten zwischen der Messreihe und dem Messaufbau, wie sie beispielsweise bei trockenem Sensor (Abbildung 1o) oder beim Überlaufen des Messschachts (Abbildung 11) auftreten können, sind wichtig.

() Plattform Messnetzbetreiber QO Wizard - untitled.men

lleio@al

LP&8

QC2) Sensorsteuerung

QC3) Konsistenz

QC4) Plausibilität

Erhebungsreihe (1237):

Überwachungsserie des Messstellenfilters B35A0378 _. 1

1 1

1 1

L......J

2017

2016

2015

2014

2013

--. " .. ~-- ; ------ . ...--✓ ; ------ . - ... -- .... -- ... ~--- ---~✓ ... -! -►--.

---------- ------------- -------------:------------; ------------: -

41

,~-

.:

4"%. i	70 9% 	*

r 	-:-f'	- -. ,~il ,	,, ~ - 	: 	1 	-;

. 	, r11; it- , 	u

WLc

41.5

42.5f-----------------------------'-----------------------------------:----------------------------------'--------------------------------------------------------------------:--

Ca

835A0890_1 835A0183_1 835A0183_2

Prüfen:

Trocknungssensor

[Problemstellungen auswählen

1

QC3a: Trocknungssensor

Abbildung 10: Beispiel einer Sensor-Trockenheitsprüfung im QC-Assistenten.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

49 ]63

Plattform Messnetzbetreiber QO Wiard - unbetitelt

lp0

= 	r

_

QC2) Sensorsteuerung

QC3) Konsistenz

QC4) Plausibilität

Überprüfung und Korrektur der Konsistenz zwischen Messungen und Messaufbau

Serie "Steigende Höhe" (1237):

Überwachungsserie des Messstellenfilters 21BD552_1

-

f--

ir

"9i

t~

1

1

. 	: .. J .. fü~ .

.. ........4

. . 	.

QC3e: Überlaufrohr

----------!--

0.4

.......................
                         1:,:::::- ..

------,: 	fli

02! 1~; J 	:r,~i. t;-; <i::_-::_,::_-l; ::_-::_-::_-::_-~~Ji.l .

TEN i

1

0.61...

02]/

Kontrolle: undate tube

[Problemsätze auswählen

".... 1l "

82180190.l82180190 _3 82180213_1 82180213.2 e2ren2rot3 82180213 4 B21coos: "r e2coeiri 82100817_2 82100817_3 82100531_1

-0.8

1963

1974

1985

Abbildung 11. Beispiel für die Prüfung auf Überlauf des Messschachts im QC-Assistenten.

8.6 QC4: Plausibilität

Dieser QC-Abschnitt umfasst Prüfungen der Wahrscheinlichkeit von (Mess-)Daten angesichts anderer Messungen in Zeit und Raum. Daten können auf alle möglichen Arten bewertet werden, als Einzelpersonen, Paare oder Gruppen, auf der Grundlage aller möglichen Merkmale oder sogar von Modellergebnissen. Die Möglichkeiten sind groß, die Frage, inwieweit verschiedene Prüfungen dem eigentlichen Zweck (Unterscheidung zwischen Fehlern und tatsächlichen Extremen) dienen, ist jedoch meist (noch) nicht einfach und eindeutig zu beantworten. Abbildung 12 zeigt daher zunächst ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, nämlich eine Prüfung auf Ausreißer in der Reihe selbst, die eindeutig nicht die beabsichtigte Unterscheidung trifft. Wir weisen noch einmal auf den unten stehenden Haftungsausschluss hin:

Haftungsausschluss:

Bei der Anwendung von Plausibilitätskontrollen ist die Beibehaltung oder Verbesserung der Informationen über faktische Extremwerte von wesentlicher Bedeutung. Extreme sind von unverhältnismäßiger Bedeutung, weil sie unverhältnismäßige Auswirkungen haben können.

In dieser Hinsicht kann es sinnvoll sein, sie in die endgültige Software einzubeziehen, auch weil automatische Plausibilitätsprüfungen sehr effizient sein können.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

50 ]63

"QC-Assistent für den Administrator des Plattformmessnetzes - ohne Titel. men,

al&19.8

QC2) Sensorsteuerung

Plausibilität und abweichende Messwerte prüfen und korrigieren

QC3) Konsistenz

QC4) Plausibilität

l

1 1 1 1 1 1

8

1 .!.

Boxplot

2016

Histogramm

2010

2004

1998

Überwachungsserie des Messstellenfilters 16BB01_1

1.2

1.5

Gl-Uo+. ...........................-....... -

Prüfen:

Ausreißer

-1.4

81680114_2 81680114_3 816C0018_18 1600129_181600151 _1 81600001_18 1600001_2 81600001_38 1600001_4 81600008_18 1600008_28160003 1_1 81600031_28160003 7_181600037 _2

2929-1 +

[

Serie "Steigende Höhe" (2317):

Abbildung 12: Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte: Implementierung der Ausreißerkontrolle im QC-Assistenten.

Dennoch ist diese Version des Protokolls weniger zurückhaltend als die vorherige, unter anderem weil die Ergebnisse des Pilotprojekts zeigen, dass es auch möglich ist, schärfere Kontrollen zu definieren, die bestimmte Arten von Fehlern viel gezielter aufdecken. Abbildung 13 zeigt ein Beispiel für eine im OC-Wizard implementierte Prüfung auf Filterwechsel, Abbildung 14 ein Beispiel für eine Prüfung auf unwahrscheinliche Sprünge. Mit Hilfe dieser Art von Prüfung (und der weiteren Verbesserung dieser Art von Prüfung) kommt die automatisierte Prüfung und Bereinigung von z.B. den nationalen historischen Daten pro Provinz deutlich ins Bild.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

51]63

schon8?3

QC; 	Sor-Kontrolle

QC4) Plausibilität

An9

5i

QC4b: Filterwechsel ! """',

1 ISf-------------~ o

Überwachungsbrunnen@her {totali, Nr: S): 0M000i.r

boni

eMconn_"

insuum

e2ven nz_2

E-"

Abbildung 13. Beispiel einer Filterwechselprüfung im QC-Assistenten.

) QC Wizard-Plattform - unbenannt.

alp&.8

QC2) Sensorsteuerung

QC3) Konsistenz

QC4) Plausibilität

Plausibilität und abweichende Messwerte prüfen und korrigieren

Anstiegshöhe Serie (1237); : 82940058_6

829A0065_1

82940065_2

s

829A0067_2 829A0067_3 829A0072_1 829A0072_2 829A0072_3 829A0072_*

829A0750_1 829A0751_1 629A0752_1 829A0752_2

25.4

25.2

25

cj] 24.8

24.6

Überwachungsserie von Messstellenfiltern B29A0072_5

Boxplot

Abweichung von:

24.4

24.2

24

Prüfen:

Unterschiedliche Serien

[Problemstellungen auswählen

LJ

1990

1995

2000

2005

2010

2015

il

QC4c: Unwahrscheinlicher Sprung

Abbildung 14. Beispiel für die Prüfung auf unwahrscheinliche Sprünge im QC-Assistenten.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

52]63

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

9 Lücken und nächste Schritte

53\63

9.1 Einleitung

Obwohl dieses Protokoll mit der notwendigen Sorgfalt und unter Mitwirkung einer breiten Gruppe von Beteiligten aus dem Sondierungsausschuss, der Überwachungsgruppe und der Lenkungsgruppe erstellt wurde, lassen sich verschiedene Punkte identifizieren, die noch verbessert werden können. Wir erwähnen die bekannten Lücken und Folgeschritte hier und im Protokoll selbst, um Klarheit zu schaffen und um substanzielle Beiträge und Diskussionen zu den angesprochenen Punkten anzuregen.

9.2 QC-Teile

OCo: Messaufbau:

In dieser Version des Protokolls ist der Messaufbau als OK-Element neu hinzugekommen und wurde relativ wenig ausgearbeitet, begründet und kritisch geprüft. In diesem Abschnitt lassen sich die folgenden Lücken und Folgeschritte erkennen:

- Salzgehalt und Dichte - Die Möglichkeiten einer weiteren Verschärfung der Leitlinien und Kriterien in diesem Bereich werden untersucht. Die Ergebnisse werden von den verschiedenen Interessengruppen geteilt und kritisch bewertet.

- Undichtigkeiten - Die Möglichkeiten zur Überprüfung von Höhenmessungen auf Probleme der Repräsentativität aufgrund von Undichtigkeiten sollten weiter untersucht werden (siehe z. B. (Tao et al., 2013; Bonte et al., 2015)).

- Eisbildung - Die Auswirkung von Eisbildung in Überwachungsbohrungen auf Druckmessungen muss weiter untersucht werden, um Leitlinien für ihre Verarbeitung festzulegen.

- Implementierung - Die Software-Implementierung von OC part of measurement' setup" und die mögliche Einbettung in den Arbeitsprozess müssen weiter geprüft werden.

- Leitlinien für die Qualitätskontrolle - Die Möglichkeiten einer weiteren Verschärfung der Leitlinien und Kriterien in diesem Bereich sollten weiter untersucht werden. Das Ergebnis sollte von den verschiedenen Interessengruppen geteilt und kritisch bewertet werden.

- Qualitätssicherungsprotokoll - Es müssen weitere GA-Leitlinien für die Prozesse der Installation, des Baus und der Wartung von Überwachungsbrunnen entwickelt werden. Dies ist wichtig, weil es zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts kein hinreichend genaues und allgemein anerkanntes OA-Protokoll zu diesem Thema gibt (obwohl es Handbücher und Normen gibt). Auch aus diesem Grund ist die Überprüfung der Messstellen in diesem Protokoll noch nicht prozessual ausgearbeitet.

OC1: Datenintegrität

In diesem Bereich lassen sich folgende Lücken und Folgeschritte ausmachen:

- Sommer- und Winterzeit - Es sollte ein Überblick darüber gegeben werden, wie die verschiedenen Datenquellen mit Sommer- und Winterzeit umgehen und wie die Zeitangaben in ihnen zu interpretieren sind. Dies ist z. B. für Differenzberechnungen wichtig.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

54163

OC4: Plausibilität

In diesem Bereich lassen sich folgende Lücken und Folgeschritte ausmachen:

- Kontrollen - Die Möglichkeiten zur Schärfung der Kontrollalgorithmen, zur automatischen Fehlererkennung und zur Unterscheidung zwischen tatsächlichen Extremen sollten weiter untersucht werden. Das Ergebnis sollte von den verschiedenen Interessengruppen geteilt und kritisch bewertet werden.

OC5: Synthese

Das Protokoll v2.0 enthält noch keine Ausarbeitung dazu. Abschnitt QC5: Synthese umfasst den vorherigen Abschnitt "'Genauigkeit", der in der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vorgeschrieben ist, ist jedoch umfassender als dieser. In diesem Abschnitt lassen sich die folgenden Lücken und Folgeschritte erkennen:

- Verwendbarkeit - Die Möglichkeit, zusammenfassende Merkmale und/oder ein abschließendes Urteil über die Verwendbarkeit von Messreihen für verschiedene Zwecke bereitzustellen, sollte weiter untersucht werden. Dies ist beispielsweise deshalb wichtig, weil zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts Messreihen für Anwendungen wie die Grundwassermodellierung und die Zeitreihenanalyse separat und auf der Grundlage nicht belegter und unterschiedlicher Kriterien verwendet oder nicht verwendet werden.

- Genauigkeit - Die Möglichkeiten, Angaben zur Gesamtgenauigkeit von Messreihen zu machen, sollten weiter untersucht werden. Dies ist wichtig wegen der

Dies ist in der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vorgeschrieben.

- Sensoren - Die Möglichkeit, von den tatsächlichen Daten auf die Qualität und Leistung der verwendeten Sensoren zu schließen, sollte weiter untersucht werden. Dies ist z. B. aufgrund der zunehmenden Zahl von Sensortypen und -marken wichtig, deren Qualität und Leistung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts unklar und daher nicht leicht vergleichbar ist.

- QC-Leitlinien - Die Möglichkeiten zur Festlegung von Leitlinien und Kriterien in diesem Bereich sollten weiter untersucht werden. Das Ergebnis sollte von den verschiedenen Interessengruppen geteilt und kritisch bewertet werden.

9.3 Durchführung

Wie bereits erwähnt, wurde das Protokoll v2.0 auf der Grundlage der Ergebnisse eines Pilotprojekts
                         veröffentlicht, dessen Umsetzung jedoch noch nicht abgeschlossen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich folgende Empfehlungen und Lücken feststellen:

- Software - Der für das Pilotprojekt entwickelte OC-Wizard muss für den operativen Einsatz fit gemacht und vervollständigt werden. Der Realisierung dieses Protokolls wird ein Prozess folgen, bei dem der OC-Wizard mit der von verschiedenen Parteien verwendeten Software verbunden wird.

- Validierung - Der Inhalt und der operationelle Status des Protokolls v2.0 wurden sowohl von den Managern der Plattform Grundwasserüberwachungsnetz als auch von der Nationalen Arbeitsgruppe Grundwasser validiert. Durch die zukünftige Aufnahme in das WRRL-Überwachungshandbuch ist das Dokument für die WRRL-Daten verbindlich.

- BRO - Die Beziehung zwischen diesem Protokoll und dem BRO, das derzeit entwickelt wird, wird weiter untersucht werden. Das Ergebnis wird von den verschiedenen beteiligten Parteien geteilt und kritisch bewertet. Dies ist wichtig wegen der Förderung eines einheitlichen und gemeinsamen konzeptionellen Rahmens, aber auch wegen der Bedeutung der Datenqualität für die BRO, der Verantwortung der Quelleninhaber dafür und der Möglichkeiten, die Protokoll und BRO sich gegenseitig bieten.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Literatur

55 163

Bonte, M., W.J. Zaadnoordijk und K. Maas (2015) A Simple Analytical Formula for the Leakage Flux Through a Perforated Aquitard; in: Grundwasser, Bd. 53, Nr. 4, S. 638-644.

Crosby, P. (1979) Qualität ist kostenlos; McGraw-Hill. ISBN 0-07-014512-1, New York.

De Meij, T. und J. R. Von Asmuth (2011) Correction of own air pressure measurements is necessary; in:

H2O, Heft 4, S. 29-32.

ISO (2011) ISO/TS 8000-1:2011, Datenqualität - Teil 1: Überblick; ISO Copyright Office, Genf, Schweiz.

KNMI (2000) Handboek Waarnemingen (Handbuch für Beobachtungen); Königliches Niederländisches Meteorologisches Institut, De Bilt. Leunk, I. (2014) Qualitätssicherung von Grundwasserstands- und -höhendaten. Validierungspilot; Analyse der vorhandenen Daten. Bericht Nr. KWR 2014.059, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.

Post, V.E.A. und J.R. Von Asmuth (2013) Hydraulic head measurements: New technologies, classic pitfalls; in: Zeitschrift Hydrogeology, jrg DOI 10.1007/510040-013-0969-0,

Tao, O.,S.L. Bryant und T.A. Meckel (2013) Leakage fingerprints during storage: modeling above-zone measurements of pressure and temperature; in: Energy Procedia, Band 37, Seiten 4310-4316.

Von Asmuth, J.R. (2011) Über die Qualität, Häufigkeit und Validierung von Drucksensorreihen. Bericht Nr.

KWR 2010.001, KWR Forschungsinstitut für Wasserkreisläufe, Nieuwegein.

Von Asmuth, J.R. (2015) Qualitätssicherung von Grundwasserstands- und -höhendaten: Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Arbeitsversion 1.0); Bericht Nr. KWR 2015.013, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.

Von Asmuth, J.R. und F. C. Van Geer (2013) Quality assurance of groundwater level and head data: towards a national standard. Bericht Nr. KWR 2013.027, KWR Watercycle Research Institute/ TNO, Nieuwegein/ Utrecht.

Von Asmuth, J.R. und F. C. Van Geer (2015) Quality assurance of groundwater level and head data: systematics and methodology for data quality control (QC). Bericht Nr. KWR 2015.004, KWR Watercycle Research Institute / TNO, Nieuwegein / Utrecht.

Von Asmuth, J.R. und H. Tomassen (2017) Monitoring quality indicators; in: Nachhaltige Wiederherstellung von Moorlandschaften. Wissen, praktische Erfahrungen und Wissenslücken bei der Gestaltung von Moorkernen, Randgebieten und Pufferzonen, Bd., Hrsg. G. J. Van Duinen, J. R. Von Asmuth, A. Van Loon, S. Van der Schaaf und H. Tomassen. Bericht Nr. 2017/OBN212-NZ. VBNE, Verband der Wald- und Naturparkbesitzer, Driebergen.

Von Asmuth, J.R. und E. Vonk (2017) HydroMonitor - open data exchange format (explanation and definition); Bericht KWR 2016.062, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.

World Meteorological Organization (1954) Reduction of Atmospheric Pressure; WMO-No. 36. TP. 12, Technische Anmerkung 7, WMO, Genf.

World Meteorological Organization (1996) Guide to meteorological instruments and methods of observation; WMO-No. 8, 6th edition,WMO, Geneva.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

56 /63

|  |  |  |  |  | Integrität der Daten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse | Attribut | BRO-Begriff |  | Format | Obligatorisch |  | Einzigartig |
| Überwachungsbrunnen-Cluster |  | Grundwassermessstelle |  |  |  | 1 |  |
| (Verwaltung) | BRO-ID | BRO-ID |  | numerisch | V |  | V |
|  | NITG-Code | (optional:) Historischer Name |  | Text | V |  | V |
|  |  |  |  | gültiges Kartenblatt |  |  |  |
|  | OLGA-Code | (optional:) Historischer Name |  | Text |  |  | V |
|  | Quellennachweis | Objekt-ID-Quellenhalter |  | Text | V |  |  |
|  | Name des Quelleninhabers | Inhaber der Quelle |  | Text | V |  |  |
|  | Zielsetzung/politischer Rahmen | Rahmen für die Lieferung |  | feste Optionen | V |  |  |
|  | Fertigstellung | Schützende Struktur |  | feste Optionen | V |  |  |
| (Geschichte) | Datum des Beginns | Datum der Bereitstellung |  | Datum+Zeit | V | t |  |
|  | Datum des Endes | Datum aufgeräumt |  | Datum+Zeit | V |  |  |
| (Vorgänge) | Überschwemmung |  |  | boolean |  | t |  |
|  | Absenkung |  |  | boolean |  |  |  |
|  | Andere |  |  | Text |  |  |  |
| Brunnen überwachen |  | Überwachungsrohr |  |  |  | 1 |  |
| (Verwaltung) | Filter-Nummer | Rohrnummer |  | Ganzzahl | V | t |  |
|  | Platzierung durch (Person) |  |  | Text |  |  |  |
|  | Platzierung durch (Körper) |  |  | Text |  |  |  |
| (Geschichte) | Datum des Beginns | <<dynamisch>> |  | Datum+Zeit | V | j |  |
|  | Datum des Endes | <<dynamisch>> |  | Datum+Zeit | V |  |  |
| (Koordinaten) | XY-Koordinate | Standort |  | numerisch | V |  | i. c.m. filter |
|  | Mähhöhe | Position in Bodennähe |  | numerisch | V |  |  |
|  | Oberseite des Rohrs | Ausblasrohr: obere Position |  | numerisch | V |  |  |
|  | Oberseite des Filters | Filter: obere Position |  | numerisch | V |  | In Kombination mit XY |
|  | Unterseite des Filters | Filter: Position unten |  | numerisch | V |  | In Kombination mit XY |
|  | Boden des Rohrs (Sandfang) | Sandfang: Position am Boden |  | numerisch | V |  |  |
| (Bauwesen) | Druckverschluss / Artesisch (ja / nein) | Druckkappe |  | boolean | V | l |  |
|  | Rohrdurchmesser | Innendurchmesser |  | numerisch |  |  |  |
|  | Material des Rohres | Material |  | Text |  |  |  |
|  | Abdichtung des Bohrlochs |  |  | Text |  |  |  |
|  | Bypass |  |  | Text |  |  |  |
| Logger/Sensor |  |  | ? |  |  |  |  |
|  | Logger-ID/Seriennummer |  | ? | abhängig vom Hersteller | V |  | In Kombination mit Datum |
|  | Startdatum (Auflegen) |  | ? | Datum+Zeit | V |  |  |
|  | Enddatum (streichen) |  | ? | Datum+Zeit | V |  |  |
|  | Hängender Tiefenlogger |  | ? | numerisch | V |  |  |
|  | Art des Instruments |  | ? | feste Optionen | V |  |  |
|  | Status der Batterie |  | ? | numerisch |  |  |  |
|  | Datum der Herstellung |  | ? | Datum |  |  |  |
|  | Hersteller |  |  | Text | V |  |  |
| Logger-Messung |  |  | ? |  |  | 1 |  |
|  | Vorgelesen von (Person) |  | ? | Text |  | 1 |  |
|  | Verlesen durch (Behörde) |  | ? | Text |  |  |  |
|  | Logger-Messwert |  | ? | numerisch | V |  |  |
|  | Aufzeichnung der Messzeit |  | ? | Datum+Zeit | V |  | V |
|  | Status der Entschädigung |  | ? | boolean | V |  |  |
|  | Eigener Luftdruckbereich |  | ? | Zeitreihen | v es sei denn, die Serie KNMI |  |  |
|  | KNMI-Luftdruckstation |  | ? | feste Optionen | v sofern keine eigene Serie |  |  |
|  | Wasserabdichtung |  | ? | numerisch | V |  |  |
|  | Gravitationskonstante |  | ? | numerisch | V | 1 |  |
| Manuelle Messung |  |  | ? |  |  | 1 |  |
| (ob zur Kontrolle oder nicht) | Messung durch (Person) |  | ? | Text | V | l |  |
|  | Messung durch (Körper) |  | ? | Text | V |  |  |
|  | Messgerät |  | ? | feste Optionen | V |  |  |
|  | Manueller Messwert |  | ? | numerisch | V |  |  |
|  | Manuelle Messzeit |  | ? | Datum+Zeit | V |  | V |
| Datenverarbeitung |  |  | ? |  |  | 1 |  |
|  | Person |  | ? | Text | V | t |  |
|  | Behörde |  | ? | Text | V |  |  |
|  | QC-Methodik |  | ? | feste Optionen | V |  |  |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Anhang A: Datenintegritätsprüfungen

57163

Anzahl der Kontrollen

Gesamtzahl der Kontrollen

54 105

39

(Nicht alle einzigartig)

12

|  |  |  |  |  | Konsistenz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse | Attribut | BRO-Begriff |  | < | <= |  |  | >= |  | > |
| Überwachungsbrunnen-Cluster |  | Grundwassermessstelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Verwaltung) | BRO-1D | BRO-D1 |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | NITG-Code | (optional:) Historischer Name |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OLGA-Code | (optional:) Historischer Name |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quellcode | Objekt-ID-Quellenhalter |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Name des Quelleninhabers | Inhaber der Quelle |  |  |  |  | L, |  |  |  |
|  | Zielsetzung/politischer Rahmen | Rahmen für die Lieferung |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Fertigstellung | Schützende Struktur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Geschichte) | Datum des Beginns | Datum der Bereitstellung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum des Endes | Datum aufgeräumt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Vorgänge) | Überschwemmung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bodensenkungen |  |  |  |  |  | ,- |  | + |  |
|  | Andere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brunnen überwachen |  | Überwachungsrohr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Verwaltung) | Filter-Nummer | Rohrnummer |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Platzierung durch (Person) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Platzierung durch (Körper) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Geschichte) | Datum des Beginns | <<dynamisch>> |  |  |  |  |  | Vorheriges Startdatum |  |  |
|  | Datum des Endes | <<dynamisch>> |  |  | Nächster Starttermin |  |  |  |  |  |
| (Koordinaten) | XY-Koordinate | Standort |  | max (XY) Niederlande |  |  |  |  |  | minus (XV) Niederlande |
|  |  |  |  | Vorherige XY + X Meter |  |  |  |  |  | Vorherige XY - X Meter |
|  | Mähhöhe | Position in Bodennähe |  | AHN2 +S0cm |  |  |  |  |  | AHN2-50cm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unterseite des Filters |
|  | Oberseite des Rohrs | Ausblasrohr: obere Position |  |  |  |  |  |  |  | Oberseite des Filters |
|  | Oberseite des Filters | Filter: obere Position |  | Oberseite des Rohrs |  |  |  |  |  | Unterseite des Filters |
|  |  |  |  | Vorherige BF+ X cm |  |  | + |  |  | Vorherige BF-X cm |
|  | Unterseite des Filters | Filter: Position unten |  | Oberseite des Filters |  |  | ,- | Unterseite des Rohres | + |  |
|  | Boden des Rohrs (Sandfang) | Sandfang: Position am Boden |  |  | Unterseite des Filters |  |  |  |  |  |
| (Bauwesen) | Druckverschluss/ Artesisch (ja/nein) | Druckkappe |  |  |  |  | ,- |  |  |  |
|  | Rohrdurchmesser | Innendurchmesser |  |  |  |  | + |  |  | D |
|  | Material des Rohres | Material |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Abdichtung des Bohrlochs |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Bypass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logger/Sensor |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Logger-ID / Seriennummer |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Startdatum (Auflegen) |  | ? | Enddatum Rohr |  |  |  | Anfangsdatum Rohr |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Enddatum Logger anderswo |  |  |
|  | Enddatum (streichen) |  | ? |  | Startdatum Logger anderswo |  |  |  |  |  |
|  | Hängender Tiefenlogger |  | ? | Oberseite des Rohrs |  |  |  |  |  | Unterseite des Rohres |
|  | Art des Instruments |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Status der Batterie |  | ? |  |  |  |  |  |  | D |
|  | Datum der Herstellung |  | ? | Datum des Beginns |  |  | + |  | : |  |
|  | Hersteller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logger-Messung |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorgelesen von (Person) |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verlesen durch (Behörde) |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Oberseite des Rohrs | (es sei denn |  |  |  |  |
|  | Schichtung Messwert |  | ? |  | Druckdeckel oder Überschwemmung) |  |  | Hängender Tiefenlogger |  |  |
|  | Messzeit legen |  | ? |  | Datenlogger löschen |  |  | Hängendes Datum Logger |  |  |
|  | Status der Entschädigung |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eigener Luftdruckbereich |  | ? |  |  |  |  |  | : |  |
|  | KNMI-Luftdruckstation |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wasserabdichtung |  | ? |  | Minimum |  |  | Maximum |  |  |
|  | Gravitationskonstante |  | ? |  | Minimum |  |  | Maximum |  |  |
| Manuelle Messung |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
| (ob zur Kontrolle oder nicht) | Messung durch (Person) |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Messung durch {Behörde) |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Messgerät |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Oberseite des Rohrs {beide |  |  |  |  |  |
|  | Handmesswert |  | ? |  | Druckdeckel oder Überschwemmung) |  |  | Unterseite des Filters |  |  |
|  | Handmesszeit |  | ? |  | Datum des Endes |  |  | Datum des Beginns |  |  |
| Datenverarbeitung |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Person |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Behörde |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QC-Methodik |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Anhang B: Konsistenzprüfungen

58 63

Anzahl der Kontrollen

Gesamtzahl der Kontrollen

9 39

(nicht alle einzigartig)

11

10

| wobei |  |
| --- | --- |
| p(h) | = |
| T, | = |
| 29,27 | = |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

59163

Anhang C: Umrechnung von Luftdruckmessungen

Der folgende Text über die Umrechnung von Luftdruckmessungen ist dem "Handboek Waarnemingen" des KNMI (2000) entnommen, wo wiederum auf die Formel (World Meteorological Organization, 1954) verwiesen wird:

Gemäß den WMO-Leitlinien kann für die Land- und Seestationen der Niederlande die folgende Umrechnungsformel für die Umrechnung des Luftdrucks in vertikaler Richtung von Ebene 1 in Ebene 2 verwendet werden:

(a)

Wert des Luftdrucks pop Höhe h [m] [hPA]

die "	'virtuelle" Temperatur an Ort 1 [KJ

eine Konstante, die durch die Dichte der Luft nach dem Gasgesetz bestimmt wird

für trockene Luft [m/K]

Anmerkung: Die so genannte virtuelle Temperatur der Luft (wie gemessen, einschließlich Wasserdampf) ist gleich der Temperatur der trockenen Luft (d. h. ohne Wasserdampf) mit dem gleichen Druck und der gleichen Dichte wie die Luft mit Wasserdampf bei der aktuellen Temperatur T (World Meteorological Organization, 1996).

Weiter heißt es dort:

Die in den Ableitungsformeln geforderte virtuelle Temperatur kann durch die durchschnittliche Lufttemperatur der letzten 12 Stunden angenähert werden. Dies ist im Grunde der Durchschnitt der aktuellen Lufttemperatur und der Lufttemperatur von vor 12 Stunden.

| - | Nanko de Boorder | (Provinz Nordholland, Vorsitz) |
| --- | --- | --- |
| - | Henny Kempen | (Provinz Gelderland, Sekretär) |
| - | Ronnie Hollebrandse | (Provinz Zeeland) |
| - | Jan Meijles | (Provinz Südholland) |
| - | Janco van Gelde-Lauf | (Provinz Utrecht) |
| - | Marja Segers | (Provinz Brabant) |
| - | Jack van Velthuijsen | (OMWB Nordbrabant) |
| - | Jean Hacking | (Provinz Limburg) |
| - | Johan Wortelboer | (Provinz Nordholland) |
| - | Peter de Vries | (Provinz Groningen) |
| - | Bert Luinge | (Provinz Drenthe) |
| - | Daniel van Buren | (Provinz Friesland) |
| - | Thomas de Meij | (Provinz Overijssel) |
| - | Christopher Klepper | (Provinz Flevoland) |
| - | Bart Hammer | (OFGV Flevoland) |
| - | Bastiaan van Loon | (OFGV Flevoland) |
| - | Erik Simmelink | (TNO) |
| - | Ton Ebbing | (Vitens) |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Anhang D: Beratungsgruppe

60 [63

Dieses Protokoll wurde unter der Aufsicht der Plattform der Messnetzbetreiber der gemeinsamen Provinzen (Sektion Grundwassermenge) erstellt:

Dank gebührt dem TNO (in Person von Frans van Geer, Erik Simmelink und Henco Kuiphof) für ihre Rolle und ihren wertvollen Beitrag zu diesem Protokoll im Allgemeinen und die Koordinierung mit dem DINO und der BRO im Besonderen.

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Anhang E: Lenkungsausschuss

Die folgenden Personen aus der Beratungsgruppe nahmen auch an der Lenkungsgruppe teil:

61]63

- Henny Kempen

- Ronnie Hollebrandse

- Wendy Wösten

- Nanko de Boorder

- Thomas de Meij

- Joost Gooijer

- Jan Meijles

- Christopher Klepper

- Bart Hammer

- Bastiaan van Loon

- Marja Segers

- Daniel van Buren

(Provinz Gelderland, Projektleiter) (Provinz Zeeland, Vorsitz)

(Provinz Nordholland)

(Provinz Overijssel)

(Provinz Overijssel)

(Provinz Südholland)

(Provinz Flevoland)

(OFGV Flevoland)

(OFGV Flevoland)

(Provinz Brabant)

(Provinz Friesland)

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

Anhang F: Beispiele für den QC-Status

Dieser Anhang enthält Beispiele und Erläuterungen zu den weniger offensichtlichen QC-Status 
                        "zensiert", "geschätzt" und "fehlend'". Der QC-Status "zensiert" bezieht sich auf so genannte zensierte Beobachtungen, bei denen der gemessene Zustand unterhalb oder oberhalb der Nachweisgrenze des Messgeräts oder der Messeinrichtung liegt (Abbildung 15).

1VP-Wasserwaren*

4. Menyanthes

G

QC-Status 'Zensiert' Wert liegt außerhalb der Nachweisgrenze

C Plattform Messnetzbetreiber QO Waard - untitked.men

il&3

QC2) Sensorsteuerung

e

QC3) Konsistenz

QC4) Plausibilität

- 1 , __ ------------------------------------- -------------- ------ --- __ ,

Prüfen:

Trockenfall entfernen

IWR

Überwachungsreihe von Messbrunnen B35A0837_1

QC3a: Trocknungssensor

3/8/2018

Abbildung 15: Beispiel für den QC-Status "zensiert". Die Förderhöhe liegt unter dem Nullpunkt des Sensors, der tatsächliche Wert ist unbekannt.

Der QC-Status "Schätzung" bezieht sich auf Werte, die geschätzt und nicht tatsächlich gemessen wurden (Abbildung 16). Die Schätzungsmethode kann eine Interpolation, aber auch Schätzungen anhand eines physikalisch-deterministischen Modells beinhalten. Der QC-Status "'fehlend" bezieht sich auf Messwerte, die aus irgendeinem Grund fehlen, während eine Messung geplant war. Abbildung 17 zeigt ein Beispiel für eine Messreihe eines Datenloggers mit fester Messfrequenz, in der verschiedene Werte aufgrund von technischen Störungen fehlen.

|  | EI Viewer - Datei 22EL0-01_26001,10,2015_00_0014,00,.1D€. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ei ±hjaz.sj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 f;1, Qpfon, l "fo |  |  | -------~ |  |  |  |  |  |  |  |  | KELLER |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f P1-P2 (Drucksensor 1- Sensor 2) [bar]. |  |  |  | f P1 (Drucksensor 1) [bar]. |  |  |  |  | f P2 (Drucksensor 2) [bar]. |  |  |  |  |
|  | t |  |  |  | f T0B1 (Temperatursensor 1) ["C"]. |  |  |  |  | t | 82 |  |  |  |
|  | 3 0oo | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum/Uhrzeit |  | 1P1-P2 | IP1 | 1P2 | IT |  | 1T081 | 1T082 | 1 |  | - Einheiten |  | 3 |
|  | 9-1-2016 19.00.00 |  |  | 1,195 | 0,996 |  |  | 11,28 |  |  |  |  | Druck |  |
|  | 9--2016 20.00.00 |  |  | 1,195 | 0,996 |  |  | 11,31 |  |  |  |  | Temp. | F 3 |
|  | 9-1-6 21.00.00 |  |  | 1,194 | 0.995 |  |  | 11.22 |  |  |  |  | i;, ....... § |  |
|  | 9-1-6201 22.00.00 |  | @6@@6 | - | :: |  |  | l |  |  |  |  |  |  |
|  | 9--6231201:00.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eon f "] |  |
|  | 10-1-2016 0.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ©, Vergrößern |  |
|  | 10--20161 1:.00.00 |  | 12,583 | 1,192 | 0,993 |  |  | 11,28 |  |  |  | L | Q Zoom Qut |  |
|  | 10--61201 3.00.00 |  | 0,000 | 1,191 | 0,991 |  |  | 11,28 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 10--2016 4.00.00 |  |  | 1,189 | 0,989 | 1 |  | - | 1 |  |  |  | +" |  |
|  | 10-1-2016 5.00.00 |  |  | 1,189 | 0,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-6 10.00.00 |  |  | 1,189 | 0,990 |  |  |  |  |  |  |  |  | *I |
|  | $E1423 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HE |  |  |  |  | Blatt |  |
|  | 10-1-2016 21.00.0u |  |  | " v |  |  | '22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 1,189 | 0,990 |  |  | 11,20 |  |  |  | . | I Quer-~Luft |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Raster anzeigen |  |
|  | Sonne [oi-o eon7 ±]freoooo =t7 |  |  |  |  |  |  | Nachspielzeit: | [31- 0-2017 -I]13.00.00 -- |  |  |  | Legende anzeigen |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -" |
|  | X: 31-08-17 12./05:14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l |

Qualitätssicherung der Daten über Grundwasserstand und -höhe:

Protokoll zur Datenqualitätskontrolle (QC, Version 2.0)

IV7P Wasserwaren*

(DMenyanthes

QC-Status "Schätzung" Wert geschätzt, nicht gemessen

Speichern und schließen

Herunterladen

Die Wetterstation 'Hoogeveen_prec" vermisst Niederschlagsmessungen.

Dies erschwert die Verwendung für die Zeitreihenanalyse. Daten von nahe gelegenen Stationen herunterladen und interpolieren

Karte / Fehlende Messungen

() Menyanthes - Vollständige Serie durch Interpolation

30

Y1l

o

IWR

tercycle Research Institute

3/8/2018

Abbildung 16: Beispiel für den QC-Status "Schätzung". Eine Messung ist zum fraglichen Zeitpunkt und/oder am fraglichen Ort nicht verfügbar, der Wert wird geschätzt.

IV7P Wasserwaren*

4 Menyanthes

G

QC-Status "Missing" Wert fehlt

IWR

3/8/2018

Abbildung 17: Beispiel für den QC-Status "fehlend'". In den Messreihen mit fester Frequenz fehlen aufgrund von technischen Störungen mehrere Werte.